## Naslovnica
Projektantski ured:
Inženjersko projektni biro d.o.o.
31 000 Osijek
Martina Divalta 80
OIB: 41498867495
e-mail: ipb@ipb.com.hr
+385 31 554 521
Investitor / naručitelj:
0
OIB: 00
0
31 000 Osijek
Zahvat:
Naziv građevine, dijela građevine, nekretnine: |  | UREĐENJE PROSTORA
Lokacija građevine: |  | Trg V. Lisinskog bb, 31 000 Osijek
Broj katastarske čestice: |  | k.č.br. 5744/1
Katastarska općina: |  | Osijek
Strukovna odrednica projekta: |  | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
Zajednička oznaka svih mapa: |  | I/2017-09-00
Izradili: |  | potpis | pečat
Glavni projektant:
Deja Dragojević, dipl.ing.arh.
U Osijeku, rujan, 2017. |  | za Inženjersko Projektni Biro d.o.o.
Kamilo Mlinarević, s. s. ing. aedif.

## Sadržaj
SADRŽAJ TROŠKOVNIKA:
dio 0. | OPĆI UVJETI
dio 1. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVI
REKAPITULACIJA SVIH RADOVA

## Opći uvjeti
OPĆI UVJETI
1. | Nacrti, tehnički opis i troškovnik čine cjelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.
2. | Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to naročito Zakona o građenju, Zakona o zaštiti na radu, Hrvatskih normi itd.
3. | Izvođač je prilikom uvođenja u posao dužan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti parcelu, te obavijestiti nadležna tijela o otvaranju gradilišta i ime i za raćun investitora. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu. Izvođač je dužan na gradilištu čuvati Građevnu dozvolu, glavni i izvedbeni projekt te ostalu dokumentaciju sukladno propisima i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama.
4. | Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal. Izvođač je također dužan kod izrade konstrukcija, prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal u okviru ugovorene cijene.
5. | Za instalacijske sustave izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti ugrađenih materijala, dati ateste za instalacijske sustave.
6. | Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvođač o svom trošku.
7. | Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.
8. | Sav rad i materijal vezan za organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putovi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovorenu cijenu.
9. | Izvođač će zajedno sa nadzornim inženjerom izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.
10. | Situacije se izrađuju temeljem građevinske knjige i ugovorenih jediničnih cijena. Potpisom ih ovjerava nadzorni inženjer u roku 10 dana od dana primitka, a investitor ih isplaćuje u ugovornom roku.
11. | Okončana situacija može se ispostaviti nakon tehničkog pregleda zgrade i primopredaje te nakon otklanjanja svih eventualno nađenih nedostataka.
12. | Nakon naplate okončane situacije izvođač će predati zgradu investitoru ili po investitoru određenom korisniku.
13. | Za potrebe organizacije gradilišta - deponiranje građevinskog materijala, manipulativne površine za prijevoz i za djelatnike - koristit će se prvenstveno prostor građevinske parcele.
14. | Sva oštecenja prometnih ili ostalih javnih i ostalih površina parcele izvođač će po završetku radova o svom trošku dovesti u prvobitno stanje.
15. | Sav otpadni materijal koji se bude deponirao na površini parcele u tijeku izvođenja radova investitor će nakon dovršenja radova o vlastitom trošku odvesti na obližnju deponiju.
16. | Prema uvjetima ovog troškovnika izvoditelj radova daje jedinične cijene svih radova, a one obuhvaćaju:
a) organizaciju gradilišta i sve potrebne pripremne i završne radove, koji osiguravaju u cjelini kvalitetnu izvedbu
b) sve potrebne troškove za izvršenje samih radova i to za: rad, materijal, alat, skele, režiju, troškove montaže, troškove HTZ, troškove transporta, izdatke za društvene doprinose kao i sve druge izdatke po važećim propisima
17. | Svi radovi moraju biti potpuno gotovi kako je predviđeno po ugovorenom elaboratu, izvedeni pravilno po tehničkim propisima i standardima, s kvalitetnim materijalom i kvalitetnom stručnom radnom snagom. Za sve materijale, poluproizvode i gotove dijelove, koji će se upotrijebiti na svim radovima, izvoditelj je dužan podnijeti nadzornom inženjeru uzorke na odobrenje, odnosno izvršiti sistematsko ispitivanje i da o tome ispitivanju podnese nadzornom inženjeru ili naručitelju mjerodavne dokaze. Ovo ispitivanje pada na teret izvoditelja radova.
18. | Materijali koji ne odgovaraju tehničkim uvjetima, propisima i standardima, ne smiju se ugraditi, a izvoditelj ih je dužan otkloniti s gradilišta bez troškova naknade.
19. | Ukoliko tehnički elaborat nije potpun, izvoditelj radova je obavezan pravovremeno tražiti dopunu istoga kao i sva potrebna tumačenja.
20. | Izvoditelj je dužan sve mjere u planu kontrolirati na licu mjesta.
21. | Izvoditelj je dužan na gradilištu zatrpati i nabiti sve jame koje je u tijeku radova morao otvoriti u zemljištu oko objekta, da zemljište raščisti i poravna, da objekt preda očišćen od otpadaka građevinskog materijala, sa čistim podovima, bravarijom, stolarijom i prozorskim staklom, da u tijeku rada i sve do predaje objekta održava red i čistoću na gradilištu. Svi ovi radovi trebaju biti uračunati u cijene odgovarajućih pozicija i posebno se neće plaćati, osim onih koji su troškovnikom predviđeni.
22. | Izvoditelj je dužan čuvati i sačuvati sve izvršene radove do primopredaje objekta i u tu svrhu mora izvršiti potrebna osiguranja po uputama nadzornog inženjera, što je uračunato u jedinične cijene i neće se posebno plaćati.
23. | Izvoditelj je dužan osigurati higijensko-tehničke zaštitne mjere na gradilištu po postojećim propisima, što je uračunato u cijene i neće se posebno plaćati.
24. | Obračun izvršenih radova izvršit će se prema pogodbenoj dokumentaciji, a na osnovu mjera unijetih u građevinsku knjigu i potvrđenih od strane nadzornog inženjera. Ukoliko izvoditelj radova bez suglasnosti investitora, prilikom izvođenja radova, odstupi od dimenzija predviđenih projektom, sve posljedice u vezi s tim padaju na teret izvoditelja.
25. | Ukoliko se stavkom troškovnika traži materijal, koji nije obuhvaćen propisima, mora se u potpunosti izvesti prema uputama proizvođaća te garancijom i atestima za to ovlaštenih ustanova.
26. | Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Sav višerad, koji neće biti na taj način utvrđen, neće se priznati u obračunu
27. | Obračun svih izvršenih radova obavlja se prema postojećim normama u graditeljstvu za tu vrstu radova.

## Arh-građ radovi
DIO 1: GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
R.br. | Opis stavke | Jed. | Količina | J. cijena (HRK) | Ukupno (HRK)
I | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA
Prije davanja ponude obvezan je obilazak građevine od strane ponuditelja i upoznavanje sa stanjem građevine i stanjem na terenu.
1.1 | Demontaža i uklanjanje postojećih radijatora, sa sortiranjem po upotrebljivosti i zapisničkom predajom korisniku. Obračun po broju radijatora. | kom | 5 |  | 0
1.2 | Strojno rušenje pregradnih i ne nosivih zidova od blok i fasadne opeke, debljine do 40 cm, s odvozom otpadnog materijala na privremeno odlagalište udaljenosti do 50 m. Stavkom je obuhvaćen rad, omogućavanje rada na siguran način, sav vertikalni i horizontalni transport, te odlaganje na gradilišnu deponiju. | m3 | 11 |  | 0
1.3 | Demontaža, obijanje te odlaganje na privremenu deponiju podnih obloga na unutarnjim i vanjskim površinama, sa čišćenjem do zdrave podloge :
| a) drvene obloge (parketi, brodski pod, laminat i sl.) | m2 | 26 |  | 0
| b) keramičke pločice, kamene obloge, lijevani teraco, teraco i sl. | m2 | 37 |  | 0
| b) linoleum i sl. | m2 | 90.3 |  | 0
1.4 | Demontaža zidnih obloga od keramičkih pločica i odlaganje na privremenu deponiju. Stavkom je obuhvaćen rad, omogućavanje rada na siguran način, sav vertikalni i horizontalni transport, te odlaganje na gradilišnu deponiju. | m2 | 33 |  | 0
1.5 | Demontaža zidnih obloga od drveta i odlaganje na privremenu deponiju. Stavkom je obuhvaćen rad, omogućavanje rada na siguran način, sav vertikalni i horizontalni transport, te odlaganje na gradilišnu deponiju. | m2 | 79.5 |  | 0
1.6 | Demontaža i uklanjanje stropnih obloga od drveta (kupaonica), te odlaganje na privremenu deponiju. Stavkom je obuhvaćen rad, omogućavanje rada na siguran način, sav vertikalni i horizontalni transport, te odlaganje na gradilišnu deponiju. | m2 | 13 |  | 0
1.7 | Čišćenje šute od srušenih zidova, žbuke, namještaja, stolarije, instalacija i opreme, oštećenog cementnog estriha i sl. Stavkom je obuhvaćen rad, omogućavanje rada na siguran način, sav vertikalni i horizontalni transport, te odlaganje na gradilišnu deponiju. | m2 | 155 |  | 0
1.8 | Transport, strojni utovar, odvoz i razastiranje otpadnog materijala sa gradilišnog odlagališta na deponiju udaljenosti od 10 km. U cijenu je uračunata i komunalna pristojba. | m3 | 12 |  | 0
| Nepredviđeni radovi |  | 5% |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
II | ZIDARSKI RADOVI
2.1 | Žbukanje zidova od blok opeke visine do 3,60 m produžnim mortom sa svim predradnjama. Žbuku obavezno rabicirati (plastičnim rabic pletivom). Sva žbuka mora biti strojno spravljena prema recepturi dobavljača, s potrebnim atestima. | m2 | 130 |  | 0
2.2 | Žbukanje podgleda na visini do 3,60m produžnim mortom sa svim predradnjama. Žbuku obavezno rabicirati (plastičnim rabic pletivom) Sva žbuka mora biti strojno spravljena prema recepturi dobavljača, s potrebnim atestima. | m2 | 60 |  | 0
2.3 | Priprema površina podova na tlu i između etaža za postavu završne obloge poda: a) penetracija podloge (cementne) NC 150 prije nanošenja nivelir kita; b) obrada poda-podloge (cementne) nivelir kitom, u dva sloja; c) strojno brušenje (grubim i finim brusnim papirom) podloge te usisavanje prašine ili nečistoće. Odstraniti ostatke morta, betona, agregata i dr. Stavka uključuje sav potreban rad, materijal i sredstva. Obračun po izvedenoj površini. | m2 | 155 |  | 0
| Nepredviđeni radovi |  | 5% |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
III | SOBOSLIKARSKI RADOVI
3.1 | Impregnacija zidova i stropova akrilnom emulzijom. Stavkom je obuhvaćena dobava i transport svog materijala do mjesta ugradnje, potrebne lake skele te sav rad uključujući obrade svih špaleta, zubova, rubnih ploha i sl. | m2 | 318 |  | 0
3.2 | Dobava materijala i ličenje zidova/stropova prizemlja u boju po izboru investitora, poludiperzijskom perivom atestirano neotrovnom bojom komplet s pripremom ožbukane odloge ili na pripremljenu podlogu od g/k ploca. Priprema zida obuhvaća slijedeće: brušenje, otprašivanje i impregnaciju. Ličenje u potrebnom broju premaza (najmanje dva) do potpunog prekrivanja podloge. Zidovi do 3,0 m visine. Stropovi do 3,6 m visine. Skela u cijeni.
| Ličenje zida (otvori do 3 m2 se ne odbijaju) | m2 | 318 |  | 0
3.5 | Popravak i ličenje unutrašnjih jednokrilnih zaokretnih vrata. Ličenje stare stolarije uljnim naličem u dva sloja, sa svim potrebnim predradnjama (paljenje i struganje stare boje, kitanje, brušenje, impregnacija). Boja po izboru projektanta. | m2 | 14 |  | 0
| Nepredviđeni radovi |  | 5% |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
IV | PODOPOLAGAČKI RADOVI
4.1 | Podloga mora biti kvalitetno pripremljena. Površina mora biti neoštećena, čista, suha i slobodna od zagađenja kao što su nafta, masnoća, premazi itd. Sav prašnati, rastresit i trošan materijal mora se u potpunosti ukloniti sa svih površina prije nanošenja proizvoda postupkom dijamantnog strojnog brušenja i usisavanja. | m2 | 155 |  | 0
4.2 | Eventualne pukotine i radne dilatacije u estrihu potrebno je dodatno otvoriti i poprečno zasjeći svakih 20 – 30 cm. U pukotine se ubacuju valovite spojnice i zatim se saniraju (zatvaraju) s dvokomponentnom epoksidnom smolom UNICONNECT i kvarcnim pijeskom. | m' | 5 |  | 0
4.3 | Nanošenje disperzijskog predpremaza tipa kao Uzin PE 260 razrijeđen s vodom u omjeru 1:1 do 1:3 u potrošnji 0,10 lit/m2. Izrada izravnavajuće mase UZIN NC 150 tlačne čvrstoće 25 N/mm², u debljini do 3 mm, potrošnja 1,5 kg/m²/mm. Izravnavajuću masu UZIN NC 150 potrebno je nakon sušenja prebrusiti sa brusnim papirom granulacije K 40 i zatim usisati brusnu prašinu. | m2 | 155 |  | 0
4.4 | Radovi punoplošnog lijepljenja homogene PVC podne obloge disperzijskim ljepilom UZIN KE 2000 S ili jednakovrijedan, utrošak cca 0,30-0,35 kg/m². Obračun po m2 ugrađene površine, uključeno i ljepilo. | m2 | 155 |  | 0
4.5 | Nabava i doprema heterogene kompaktne vinilne podne obloge, proizvod jednakovrijedan kao Tarkett Acczent Excellence 80. Boja po izboru projektanta. Heterogena vinilna podna obloga sTop Clean XPtm PUR reinforcement- zaštitnim tretmanom, održavanje vodom i neutralnim deterdžentima. Trake dimenzija 2x23 m, ukupne debljine 2 mm, nosivi sloj 0.80 mm, ukupne težine 3100 gr/m². klasa EN ISO 10874 34/43 vatrootpornost Bfl s1 prema EN ISO 13501-1 Visoka dimenzionalna stabilnost s 10% statički elektricitet EN 1815 s 2kV klizavost EN 13893 R9 klizavost DIN 51130 ≥0.3 toplinska vodljivost EN 10456 0,02 m² K/W otpornost na kemijske proizvode prema ISO 26987 visoka otpornost. Prema EN 424 nema zaostajanja ulegnuća od stolica. Potpuno zalijepljen ljepilom prema preporuci proizvođača ljepila - proizvod jednakovrijedan kao u stavci 4. Rubovi traka krojeni i rezani za toplo zavarivanje elektrodom u boji po izboru projektanta Obračun po m² podnih površina s uračunatim otpadom cca 10%. Podna obloga po izboru projektanta.
| a) Prizemlje | m2 | 155 |  | 0
4.2 | Dobava, montaža i ugradnja kutne kutijaste lajsne po izboru projektanta. Lajsna ima funkciju maske za instalacije i ugradnju utičnica i prekidača. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova, materijal i radnu skelu. Obračun po m' ugrađene lajsne.
| a) Prizemlje | m' | 76 |  | 0
| Nepredviđeni radovi |  | 5% |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
V | RAZNI RADOVI
5.1 | Čišćenje unutrašnjosti građevine nakon svih izvršenih radova od otpadnog materijala i smeća s odvozom na gradsku deponiju udaljenosti do 10 km. U stavku je uključena taksa za odlaganje otpada.
| a/ čišćenje nakon grubih radova | m2 | 155 |  | 0
| b/ završno čišćenje | m2 | 155 |  | 0
| Nepredviđeni radovi |  | 5% |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
VI | VODOVOD I KANALIZACIJA
6.1 | Dobava svog materijala,transport i rad potreban za izvedbu PPR razvoda sanitarne vodoopskrbe unutar objekta na postojeći interni razvod vodoopskrbe. U cijenu uračunati sav potreban materijal (cijevi, fitinzi,…), potrebna zaštita cijevi (pustena vrpca, dekoral traka, zaštitni premazi te pričvršćenje za zid obujmicama na propisnom razmaku. (U cijeni su sva potrebna šlicanja i štemanja zidova) | kom | 1 |  | 0
6.1 | Montaža PVC kanal. cijevi za odvodnju sanitarne vode unutar objekta. Dobava svog potrebnog materijala, transport i rad potreban za izvedbu razvoda odvodnje otpadne vode unutar objekta (SN 4). (U cijeni su sva potrebna šlicanja i štemanja zidova) | kom | 1 |  | 0
| Nepredviđeni radovi |  | 5% |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
VII | ELEKTRIČNE INSTALACIJE
7.1 | Dobava, montaža i spajanje svih električnih instalacija. (Napomena: U cijenu nisu uračunata rasvjetna tijela) | kom | 1 |  | 0
| Nepredviđeni radovi |  | 5% |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
II | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
III | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
V | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
VI | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  | 0
VII | ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  |  | 0
| UKUPNO: /kn/ |  |  |  | 0
| PDV: /kn/ |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: /kn/ |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA SVIH RADOVA
1. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI | UKUPNO KN |  | 0
UKUPNO: |  | KN |  | 0
PDV 25%: |  | KN |  | 0
SVEUKUPNO: |  | KN |  | 0
sveukupna cijena napisana slovima:
datum:
ovlaštena osoba ponuditelja:
| POTPIS |  | PEČAT