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Poziv za dostavu ponuda

Pozivamo vas da nam dostavite ponudu za izradu projektne dokumentacije energetski
ucinkovite i ekoloske javne rasvjete na podrucju Grada Osijeka.

Ponuda se dostavlja na prilozenom ponudbenom listu i tro§kovniku u kojima je potrebno
popuniti sve trazene podatke.

TEHNICKI OPIS PREDMETA NABAVE:
Izrada projektne dokumentacije za energetski uéinkovitu i ekolo$ku javnu rasvjetu na
podrucju grada Osijeka

Obavljanje usluge izrade projektne dokumentacije za energetski u¢inkovitu i ekolosku javnu
rasvjetu na podrucju grada Osijeka sadrZi izradu glavnih projekata za izgradnju javne rasvjete
(s troSkovnikom) i ishodenje gradevinskih dozvola za lokacije u Osijeku kako slijedi:

- Cvjetkova ulica, izmedu Vukovarske ulice i Ulice M. Gupca,
- Strma ulica,

- Ulica K. Frankopana,

- Srijemska ulica,

- Ulica sv. Petka,

- Ulica vrba.

Javnu rasvjetu potrebno je projektirati na metalnim stupovima i/ili kao ovjes svjetiljki na
Celicne sajle ovjeSene na krovne stalke gdje nije moguée postaviti stupove, s LED
svjetiljkama.

Predmetnu dokumentaciju potrebno je izraditi u skladu sa Zakonom o gradnji ("Narodne
novine" br. 153/13, 20/17), Zakonom o energetskoj u¢inkovitosti ("Narodne novine" br.
127/14) i Zakonu o zastiti od svjetlosnog one¢is¢enja ("Narodne novine" br. 114/11),
odredbama prethodne elektroenergetske suglasnosti, te pripadajuéim vazeé¢im podzakonskim
propisima.

Potrebno je da projektna dokumentacija sadrzi odgovarajucu podlogu (DOF karta, kopija
katastarskog plana) s ucrtanim rasvjetnim tijelima, te da se istom precizno definiraju potrebni
zahvati na sustavu javne rasvjete.




[image: image2.jpg]Prilikom izracuna energetske ucinkovitosti potrebno je postivati metodologiju, vrijednosti i
smjernice Pravilnika o sustavu za praenje, mjerenje i verifikaciju ustede energije ("Narodne
novine" br. 71/15) kako slijedi:

- specificni faktor emisije CO2 (pretvorbeni faktor) za elektri¢nu energiju iznosi

0,330 kgCO2/kWh,

- referentni broj radnih sati sustava javne rasvjete iznosi 4.100 h/god.,

- u izraunu uSteda se gubici u prigusnici, mrezi i transformatoru uzimaju u obzir
povecavanjem nazivne snage Zarulje za 25% kod postojecih Zarulja, odnosno 19% kod novih
zarulja.

Rok za izradu projektne dokumentacije je 90 dana od dana sklapanja ugovora i preuzimanja
raspoloZzivih podloga.

Projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi u pet primjeraka te dostaviti i u digitalnom
obliku na CD mediju ili putem elektronske poste.

Cijenu projektne dokumentacije treba iskazati pojedina¢no po lokacijama i u ukupnom iznosu
u kunama bez PDV-a, i s PDV-om.

Placanje e se obaviti u roku do 30 dana od dana dostave i ovjere raduna za obavljene usluge
izrade projektne dokumentacije 80% ugovorenog iznosa nakon dostave glavnih projekata s
troskovnikom i 20% ugovorenog iznosa nakon ishodenja gradevinskih dozvola.

Ponudi je potrebno priloziti presliku vazeceg rjeSenja o imenovanju ovlastenog inZenjera
elektrotehnike od nadleZne Hrvatske komore.

Za dodatne informacije kontakt osoba je Nives Zgonjanin, mag.ing.aedif.,tel.br.: 031/229-231.

Vasu ponudu molimo Vas dostavite do petka, 24.11.2017. godine do 09:00 sati ili na adresu:
Grad Osijek, Kuhaceva 9, 31000 Osijek, Upravni odjel za financije i nabavu, sa naznakom
,Ponuda, izrada projektne dokumentacije energetski ucinkovite i ekoloSke javne
rasvjete na podrucju Grada Osijeka, ne otvaraj“ s pozivom na gore navedenu klasu i
urbroj ili na fax: 031/321-363 ili na e-mail: nabava@eosijek.hr.

Ukoliko se dostavlja postom na adresu naruditelja, ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici
uz poziv na klasu i urbroj ovog poziva.

Ukoliko se ponuda dostavlja putem e-poste mora biti potpisana, ovjerena te skenirana. Svi
eventualni trazeni prilozi moraju biti skenirani.

S postovanjem,
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Ponudbeni list
PONUDA br.       _______

Izrada projektne dokumentacije energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete na području Grada Osijeka
	Naziv i sjedište 

ponuditelja
	

	Adresa ponuditelja


	

	OIB:
	

	Odgovorna osoba 

ponuditelja: 
	

	Osoba za kontakt:


	

	Broj telefona:


	

	Broj faksa:


	

	Adresa e-pošte:


	

	IBAN, banka:


	

	Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):
	                      DA                                                NE


CIJENA PONUDE ZA PREDMET NABAVE
________________________________________

[iznos ponude izražen brojkama bez PDV-a]

________________________________________

[iznos PDV-a izražen brojkama]

________________________________________

[ukupan iznos ponude izražen brojkama sa PDV-om]

___________________________________

                                                                        (Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

            M.P.

____________________________

                                                                                (Potpis ovlaštene osobe ponuditelja)  
u____________________, __________ 2017.     
Troškovnik 

	Red. Br.
	Opis predmeta nabave
	Jed. mjere
	Kol.
	Jed. cijena bez PDV-a
	Ukupno bez PDV-a

	1.
	Izrada projektne dokumentacije energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete na području Grada Osijeka – Cvjetkova ulica, između Vukovarske ulice i Ulice M. Gupca
	Kom
	1
	
	

	2.
	Izrada projektne dokumentacije energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete na području Grada Osijeka – Strma ulica
	Kom
	1
	
	

	3.
	Izrada projektne dokumentacije energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete na području Grada Osijeka – Ulica K. Frankopana
	Kom
	1
	
	

	4.
	Izrada projektne dokumentacije energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete na području Grada Osijeka – Srijemska ulica
	Kom
	1
	
	

	5.
	Izrada projektne dokumentacije energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete na području Grada Osijeka – Ulica sv. Petka 
	Kom
	1
	
	

	6.
	Izrada projektne dokumentacije energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete na području Grada Osijeka –Ulica Vrba
	Kom
	1
	
	

	
	UKUPNO BEZ PDV-a
	

	
	IZNOS PDV-a
	

	
	UKUPNO SA PDV-om
	


M.P.














____________________________










(potpis ovlaštene osobe)
