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Poziv za dostavu ponuda

Pozivamo vas da nam dostavite ponudu za izradu projektne dokumentacije energetski
ucinkovite i ekoloske javne rasvjete na podru¢ju Grada Osijeka.

Obavljanje usluge izrade projektne dokumentacije za energetski uc¢inkovitu i ekolosku javnu
rasvjetu na podrucju grada Osijeka sadrzi izradu glavnih projekata za izgradnju javne rasvjete
(s troSkovnikom) i ishodenje gradevinskih dozvola za lokacije u Osijeku kako slijedi:

- Cvjetkova ulica, izmedu Vukovarske ulice i Ulice M. Gupca,
- Strma ulica,

- Ulica K. Frankopana,

- Srijemska ulica,

- Ulica sv. Petka.

Javnu rasvjetu potrebno je projektirati na metalnim stupovima i/ili kao ovjes svjetiljki na
CeliCne sajle ovjeSene na krovne stalke gdje nije moguce postaviti stupove, s LED
svjetiljkama.

Predmetnu dokumentaciju potrebno je izraditi u skladu sa Zakonom o gradnji ("Narodne
novine" br. 153/13), Zakonom o energetskoj ucinkovitosti ("Narodne novine" br. 127/14) i
Zakonu o zaStiti od svjetlosnog oneciS¢enja ("Narodne novine" br. 114/11), odredbama
prethodne elektroenergetske suglasnosti, te pripadaju¢im vazecim podzakonskim propisima.
Potrebno je da projektna dokumentacija sadrzi odgovarajuéu podlogu (DOF karta, kopija
katastarskog plana) s ucrtanim rasvjetnim tijelima, te da se istom precizno definiraju potrebni
zahvati na sustavu javne rasvjete.

Prilikom izrauna energetske ucinkovitosti potrebno je postivati metodologiju, vrijednosti i
smjernice Pravilnika o sustavu za pracenje, mjerenje i verifikaciju ustede energije ("Narodne
novine" br. 71/15) kako slijedi:

- specifi¢ni faktor emisije CO2 (pretvorbeni faktor) za elektriénu energiju iznosi

0,330 kgCO2/kWh,

- referentni broj radnih sati sustava javne rasvjete iznosi 4.100 h/god.,

- u izraCunu usteda se gubici u priguSnici, mrezi i transformatoru uzimaju u obzir
povecavanjem nazivne snage zarulje za 25% kod postojecih zarulja, odnosno 19% kod novih
zarulja.
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Projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi u pet primjeraka te dostaviti i u digitalnom
obliku na CD mediju ili putem elektronske poste.

Cijenu projektne dokumentacije treba iskazati pojedina¢no po lokacijama i u ukupnom iznosu
u kunama bez PDV-a, i s PDV-om.

Pla¢anje ¢e se obaviti u roku do 30 dana od dana dostave i ovjere rauna za obavljene usluge
izrade projektne dokumentacije 80% ugovorenog iznosa nakon dostave glavnih projekata s
troskovnikom i 20% ugovorenog iznosa nakon ishodenja gradevinskih dozvola.

Ponudi je potrebno priloziti presliku vazeéeg rjeSenja o imenovanju ovlastenog inZenjera
elektrotehnike od nadlezne Hrvatske komore.

Za dodatne informacije kontakt osoba je Nives Zgonjanin, mag.ing.aedif. tel.br.: 031/229-231.

VaSu ponudu molimo Vas dostavite do ponedjeljka, 13.11.2017. godine do 09:00 sati ili na
adresu: Grad Osijek, Kuhaceva 9, 31000 Osijek, Upravni odjel za financije i nabavu, sa
naznakom ,,Ponuda, izrada projektne dokumentacije energetski ucinkovite i ekoloSke
javne rasvjete na podruc¢ju Grada Osijeka, ne otvaraj* s pozivom na gore navedenu klasu
1 urbroj ili na fax: 031/321-363 ili na e-mail: nabava@eosijek.hr.

Ukoliko se dostavlja postom na adresu naruditelja, ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici
uz poziv na klasu i urbroj ovog poziva.

Ukoliko se ponuda dostavlja putem e-po$te mora biti potpisana, ovjerena te skenirana. Svi
eventualni traZeni prilozi moraju biti skenirani.

S postovanjem,





Ponudbeni list
PONUDA br.       _______

Izrada projektne dokumentacije energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete na području Grada Osijeka
	Naziv i sjedište 

ponuditelja
	

	Adresa ponuditelja


	

	OIB:
	

	Odgovorna osoba 

ponuditelja: 
	

	Osoba za kontakt:


	

	Broj telefona:


	

	Broj faksa:


	

	Adresa e-pošte:


	

	IBAN, banka:


	

	Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):
	                      DA                                                NE


CIJENA PONUDE ZA PREDMET NABAVE
________________________________________

[iznos ponude izražen brojkama bez PDV-a]

________________________________________

[iznos PDV-a izražen brojkama]

________________________________________

[ukupan iznos ponude izražen brojkama sa PDV-om]

___________________________________

                                                                        (Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)
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____________________________

                                                                                (Potpis ovlaštene osobe ponuditelja)  
u____________________, __________ 2017.     
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	1.
	Izrada projektne dokumentacije energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete na području Grada Osijeka – Cvjetkova ulica, između Vukovarske ulice i Ulice M. Gupca
	Kom
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	2.
	Izrada projektne dokumentacije energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete na području Grada Osijeka – Strma ulica
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	1
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	Izrada projektne dokumentacije energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete na području Grada Osijeka – Ulica K. Frankopana
	Kom
	1
	
	

	4.
	Izrada projektne dokumentacije energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete na području Grada Osijeka – Srijemska ulica
	Kom
	1
	
	

	5.
	Izrada projektne dokumentacije energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete na području Grada Osijeka – Ulica sv. Petka 
	Kom
	1
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