## List1
UREĐENJE ŠKOLSKOG SPORTSKOG IGRALIŠTA OŠ FRANJE KREŽME
|  | JM | Količina | Jed. cijena | Ukupno
1. | BITUMENIZIRANI NOSIVI SLOJ
Izrada bitumeniziranog nosivog sloja od AC 32 base 50/70 AG6 M2-E, projektirane debljine 6 cm na postojećim sportskim terenima, a prema detaljima i kotama na terenu. Radove izvesti u skladu s Tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevinske proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika
| Količina obavljenih radova mjeri se m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenoog asfalta O.T.U. 5-05 Knjiga III Obračun radova: Obračun po m2 ugrađenog AC 32 base 50/70 AG6 M2-E | m2 | 923
2. | HABAJUĆI SLOJ OD ASFALTBETONA
Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona AC 4 surf 50/70 AG4 M4-E, projektirane debljine 3 cm, na potojećim sportskim terenima, a prema detaljima i kotama na terenu-poštivajući postojeću geometriju i padove. Radove izvesti u skladu s Tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevinske proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika
| Količina obavljenih radova mjeri se m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenoog asfalta O.T.U. 6-03 Knjiga III Obračun radova: Obračun po m2 ugrađenog AC 4 surf 50/70 AG4 M4-E | m2 | 923
3. | IZRADA BETONSKIH RUBNJAKA I RIGOLA
Dobava i ugradnja polegnutih betonskih rubnjaka. Beton ugrađenog rubnjaka mora biti klase C40/45-v/c faktor ispod 0,45, otporan na smrzavanje i sol za odmrzavanje. Rubnjace se polažu na podlogu od betona klase C20/25, u količini 0,05 m3/m, prema detalju iz projekta. Rubnjaci se ugrađuju sa rešetkama širine 5-10 mm, koje se ispunjavaju cementnim mortom 1:4. Ova stavka obuhvaća nabavu rubnjaka, prijevoz na gradilište, ugradnju u sloj podložnog betona, zalijevanje spojnica cementnim mortom. Rad se mjeri u m postavljenih rubnjaka. Rubnjaci kvalitete kao proizvođač Samoborka ili jednakovrijedan.
| O.T.U. 3-04.7.1 Knjiga II Rubnjaci 8/20/100 Rigolice | m m | 84,00 42,00
UKUPNO: