## List1
PRIPREMNI RADOVI SANACIJE PROSTORA GALERIJE WALDINGER
RED.BR. | OPIS USLUGE | JED.MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | CIJENA (BEZ PDV-A) | UKUPNO (SA PDV-OM)
1. | Pripremni radovi na gradilištu, zaštita stolarije i ostalih potrebnih štićenih dijelova, montaža i demontaža skele na visinu od 6,0 metara. Stavka u cijelosti sadrži cijenu cijele skele na rok trajanja svih radova, kako je navedeno u Opisu posla. | kom | 1
2. | Grubo, mehaničko uklanjanje stare žbuke sa stropnih i zidnih (podnih) površina do visine 6,0 metara, uključivo odvoz šute. | m2 | 165
3. | Pjeskarenje stropa i zidova galerije (visine 6,0 metara). Stavka podrazumijeva mehaničko i mlazno čišćenje Rotac tehnologijom s vrtložnim mlazom koji kombinira vodu i kvarcni pijesak granulacije 0,1 - 0,6 mm uz pritisak na izlazu sapnice koji ne premašuje 1 bar (pogodno za povijesne objekte). | m2 | 165
4. |  | m2 | 33
5. | Hidrofobizacija stropa i zidova - potrebna stavka obuhvaća tretiranje stropa i zidova.Tretiranje potrebno izvršiti sredstvom na bazi estera silicijeve kiseline, premaz mora biti vodonepropusan, a paropropustan. Radovi se izvode materijalom prikladnim za tu svrhu, a u dogovoru s nadležnim konzervatorom i stručnim nadzorom (kao Remmers Funcosil FC 40 i Funcosil SNL). | m2 | 165
Priključak struje i vode osigurava Naručitelj.
Konačni obračun radova izvršit će se sukladno stvarno izvedenim radovima.
Ostalo : prema Opisu posla