## Troškovnik
Sustav daljinskog očitanja - Kulturni centar Osijek
RED.BR. | OPIS STAVKE | JED.MJ. | KOL. | JED.CIJENA (Kn) | UKUPNO (Kn)
1. | Dobava i isporuka GPRS M-Bus centralne jedinice za prikupljanje i slanje podataka | kom | 1 | 0 | 0
2. | Dobava i isporuka napajanja za GPRS M-Bus centralnu jedinicu | kom | 1 | 0 | 0
3. | Dobava i isporuka kučišta za smještaj opreme za daljinski nadzor | kom | 1 | 0 | 0
4. | Dobava i isporuka aktivne antene za proširenje dometa | kom | 1 | 0 | 0
5. | Dobava i isporuka prijamnika signala Wireless M-bus | kom | 1 | 0 | 0
6. | Dobava i isporuka modula za radijsko očitavanje energenata, dvokanalni (elektrobrojilo) | kom | 1 | 0 | 0
7. | Dobava i isporuka modula za radijsko očitavanje energenata, jednokanalni (kalorimetar, vodomjer) | kom | 3 | 0 | 0
8. | Dobava i isporuka baterijskog modula za proširenje dometa modula za radijsko očitavanje potrošnje energenata | kom | 1 | 0 | 0
9. | Izlazak i plombiranje elektrobrojila od strane djelatnika nadležnog HEP ODS-a | kom | 1 | 0 | 0
10. | Dobava i isporuka "reed" kontakta za vodomjer | kom | 2 | 0 | 0
11. | Dobava, isporuka i polaganje kabela PP00-Y 3x1,5 mm2 | m | 20 | 0 | 0
12. | Dobava, isporuka i polaganje signalnog kabela LiYCY 2x0,75 mm2 | m | 10 | 0 | 0
13. | Dobava, isporuka i polaganje signalnog kabela J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 180 | 0 | 0
14. | Elektromontažni radovi koji obuhvaćaju:
- montažu WMG ormarića ili jednakovrijedno
-montažu radio modula
-montažu PNT cijevi/kanalica
| Jedinična cijena iskazana kao "komplet" - za sve navedeno u stavci. | kpl | 1 | 0 | 0
15. | Spajanje el. mjerila na sustav daljinskog očitanja | kom | 1 | 0 | 0
16. | Spajanje vodomjera na sustav daljinskog očitanja | kom | 2 | 0 | 0
17. | Spajanje kalorimetra na sustav daljinskog očitanja | kom | 1 | 0 | 0
18. | Parametriranje radijskih modula i el. mjerila. Parametriranje, ispitivanje i puštanje u rad lokalne mreže. Jedinična cijena iskazana kao "komplet". | kpl | 1 | 0 | 0
19. | Sitni spojni materijal (vijci, tiple, oznake za kabele i ostalo). Jedinična cijena iskazana kao "komplet". | kpl | 1 | 0 | 0
20. | Izrada tehničke dokumentacije (certifikati opreme, garancije, dokumentacija izvedenog stanja). Jedinična cijena iskazana kao "komplet". | kpl | 1 | 0 | 0
21. | Održavanje sustava i podrška korisniku (na mjesečnoj razini) u periodu od 24 mjeseca. | kpl | 24 | 0 | 0
22. | Usluga prijenosa podataka (GSM kartica). Jedinična cijena iskazana kao "komplet", a odnosi se na period od 24 mjeseca. | mj | 24 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0