DETALJ IZVEDBE PLINSKOG ZDENCA I ODUŠKA, ODLAGALIŠTE FILIPOVICA
TEHNIČKI OPIS:

Izvedba završetka vanjskog dijela plinskog zdenca obuhvaća ugradnju sustava sakupljanja plina iz pojedinih zdenaca, odvođenja plina do biofilterskog sklopa te kontrole i ispuštanja plina preko biofiltera koja se izvodi nakon ugradnje svih slojeva završnog prekrivnog sustava.

Završetak plinskog zdenca izvodi se kako slijedi:

· na vertikalno položenu postojeću PE cijev, potrebno je spojiti PE fazonski komad pod kutom 90 stupnjeva te nastaviti s horizontalnom površinskom ugradnjom PE cijevi 90mm SDR11, ugradnjom mjernih i regulacionih ventila te biofilterskog sklopa.

Cijevi, fazonski komadi i ventili moraju biti izrađeni od PE 90mm pošto se moraju međusobno spajati sučelnim zavarivanjem ili elektro-spojnicom. Ventili moraju biti izvedeni u kugličnoj izvedbi za plin s odobrenjem DVGW.

Nakon prolaska kroz regulacioni ventil plin se odvodi u biofilterski sklop. Biofilterski sklop predstavlja sklop preko kojeg se odlagališni plin sakupljen opisanim sustavom pasivnog otplinjavanja, obrađuje prije ispuštanja u atmosferu.

Biofilter se postavlja unutar PE okna promjera 1400 mm i visine 1200 mm. Unutar okna se na završetku plinske cijevi postavlja T-fazonski komad koji se nalazi unutar PE perforiranog zaštitnog okna promjera 630 mm, visine 300 mm. Okno služi kao zaštita završetka plinskog zdenca, te za pravilnu raspodjelu odlagališnog plina kroz biofilter. Na dno opisanog nepropusnog PE okna promjera 1400 mm se ugrađuje plinodrenažni šljunčani zasip granulacije 32–64 mm. Debljina zasipa je 50 cm. Na plinodrenažni šljunčani zasip se postavlja razdjelni geotekstil 400 g/m2, a zatim biofilter volumena 1,0 m3 preko kojeg se odlagališni plin ispušta u atmosferu.

Sam biofilter se sastoji od komposta kojeg čine zeleni otpad (90 % volumena biofiltera) i svježa piljevina (10 % volumena biofiltera), te ga je potrebno izmjenjivati najmanje jednom godišnje.
