Troškovnik

	Red .br.
	Opis
	Jed. mjere
	Jed. cijena bez PDV-a
	Ukupno bez PDV-a

	1.
	LED Panel, 60x60 cm, 4000K, 40W
	332
	
	

	2.
	Nadgradni KIT za LED Panel
	12
	
	

	3.
	LED vodotijesna IP65, 4000K, 40W
	8
	
	

	4.
	LED vodotijesna IP65, 4000K, 60W
	118
	
	

	5.
	Eglo ugradbena svjetiljka, 16W, 4000K, fi215
	20
	
	

	6.
	Eglo ugradbena svjetiljka, 12W, 4000k, fi165
	5
	
	

	7.
	Eglo LED E27 žarulja, 13W, 4000K
	6
	
	

	8.
	Demontaža i zbrinjavanje stare, dostava i montaža nove rasvjete s uključenim elektromaterijalom
	1
	
	

	
	Ukupno bez PDV-a
	

	
	Iznos PDV-a
	

	
	Ukupno sa PDV-om
	



