## opći uvjeti
TROŠKOVNIK UNUTARNJEG UREĐENJA
Opći uvjeti
Svi navedeni radovi u troškovniku moraju biti izvedeni u skladu s pravilima struke, kvalitetno, u svemu prema opisu stavke, važećim zakonima, tehničkim propisima, normativima. Izvođač je obavezan pridržavati se naloga predstavnika investitora / naručitelja, a koji se odnose na izbor i obradu materijala, opreme i sl. i način izvedbe pojedinih detalja ukoliko isto već nije opisano u stavci troškovnika. Za sve materijale i opremu prije ugradnje izvođač je dužan tražiti suglasnost investitora / naručitelja. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan izvođač / ponuđač je prije određivanja jedinične cijene za predmetnu stavku dužan uputiti upit investitoru / naručitelju koji će dati pojašnjenje i istu jednoznačno odrediti. Također prije davanja ponude izvođač / ponuđač je obavezan izvršiti uvid u mjesto rada i sve specifičnosti namjeravanog zahvata. Jedinična cijena svake stavke sadrži troškove nabave, troškove transporta, utovara i istovara, dopreme na mjesto ugradnje, troškove strojeva, troškove djelatnika, režijske troškove, troškove osiguranja gradilišta, potrebne radne i zaštitne skele, sav potreban ugradbeni materijal, pomoćni materijal, sve predradnje, rad i završne radnje, te sav potrebni alat i opremu da se stavka izvrši u cijelosti, mjesto rada i okolina zaštiti i naknadno očisti, te dovede u stanje prije početka radova, a otpadni materijal kao posljedica radova ukloni i zbrine na odgovarajućem odlagalištu sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Pravilniku o gospodarenju otpadom , Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest i ostalim propisima, ukoliko nije predviđeno zasebnom stavkom. Svi upotrebljeni i ugrađeni materijali i oprema moraju odgovarati prihvaćenim normama u Republici Hrvatskoj odnosno u Europskoj uniji. Isto se dokazuje izjavama o sukladnosti i potvrdama o sukladnosti. Sva kontrola vrši se bez posebne naplate. Za navedene radove izvođač je dužan napraviti dinamički plan ( koji obuhvaća svaku stavku pojedinačno, početak i završetak radova ), koji će odobriti investitor / naručitelj, a koji će biti podloga za svakodnevno organiziranje rada u prostorijama u kojima se izvode radovi.
Tolerancija mjera izvedenih radova određene su važećim propisima, normama i pravilima struke. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve vrste radova, kao što su građevinski, obrtnički i instalaterski, montažerski, opremanje i ostali radovi.

## Građevinski
TROŠKOVNIK RADOVA UREĐENJA PROSTORA ZGRADE NA ADRESI TRG VATROSLAVA LISINSKOG 1 (PROSTOR EU FONDOVI), OSIJEK
POZ | OPIS RADA | MJ | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
Napomena:
Prije davanja ponude preporuča se obilazak lokacije te uvid u stanje prostora na licu mjesta uz prethodni dogovor sa kontakt osobom! Bilo kakva naknadna potraživanja proizašla iz razloga ne obilaska lokacije naručitelj neće prihvatiti niti će izvođač imati pravo na bilo kakve dodatne troškove zbog okolnosti koje su se mogle predvidjeti obilaskom lokacije. Izvoditelj je dužan detaljno pregledati troškovnik i zgradu.
Prilikom izvedbe radova potrebno je poduzeti sve potrebne mjere osiguranja i zaštite postojeće infrastrukture i inventara! U slučaju oštećenja izvođač će iste sanirati o svom trošku.
Sve detalje i eventualne izmjene u toku izvođenja radova dogovoriti sa predstavnikom investitora!
I | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
1. | Pažljiva demontaža postojećih dvostrukih drvenih prozora na pročelju zgrade, sa unutarnje strane građevine kako se ne bi oštetila vanjska fasada. Sa svih drvenih elemenata snimiti profilacije i uskladiti sa nadležnim predstavnikom konzervatorskog odjela. U stavku uračunati sav rad i materijal s utovarom u kamion, transportom i istovarom na deponiju a sve u skladu sa Zakonom. Radove izvoditi pažljivo uz što manje oštećenje postojećih zidova. Obračun po komadu demontiranog i zbrinutog prozora komplet sa svim potrebnim sredstvima, radnom skelom i radom.
1.1. | dim. 125/145 cm | kom. | 5 |  | 0
1.2. | dim. 115/160 cm | kom. | 2 |  | 0
2. | Nabava, doprema i ugradba dvostrukih osmerokrilnih prozora od prvoklasnog borovog masiva. Prozori su u zasebnim štokovima međusobno povezani limovima, a prostor između štokova (špaleta) obrađen žbukom. Prozore izvesti prema postojećim zatečenim na građevini. Okov prozora izraditi u svim detaljima prema izvornom okovu od kovanog željeza sa crno cinčanom završnom obradom. Ostakljenje krila izvesti staklom d=4mm. Završna obrada uljani nalič sa svim predradnjama. Sve detalje oko drvenih profilacija kao i uljani nalič definirati sa nadležnim konzervatorskim odjelom.
2.1. | dim. 125/145 cm | kom. | 5 |  | 0
2.2. | dim. 115/160 cm | kom. | 2 |  | 0
3. | Demontaža, odvoz u radionu, popravak i ponovna montaža metalnih rešetki uzidanih u špalete prozora. Stavka obuhvaća ćišćenje od starog naliča i hrđe pjeskarenjem, zamjena i dopuna dotrajalih dijelova istovjetnim profilima uz repliciranje svih detalja i načina spajanja pojedinih elemenata. Komplet premaz temeljnom bojom 2x i završnim naličem (sintetički emajl lak) 2x u bijeloj boji i svim pričvrsnim materijalom za montažu. Obračun po komadu demontirane i ponovno montirane obnovljene rešetke.
3.1. | dim. 125/145 cm | kom. | 5 |  | 0
3.2. | dim. 115/160 cm | kom. | 2 |  | 0
4. | Pažljiva demontaža postojećih drvenih vrata na pročelju zgrade, sa unutarnje strane građevine kako se ne bi oštetila vanjska fasada. Vrata se sastoje od dva krila s nadsvjetlima i čeličnom rešetkom između krila. U stavku uračunati sav rad i materijal s utovarom u kamion, transportom i istovarom na deponiju a sve u skladu sa Zakonom. Radove izvoditi pažljivo uz što manje oštećenje postojećih zidova. Obračun po komadu demontiranih i zbrinutih vrata komplet sa svim potrebnim sredstvima, radnom skelom i radom.
4.1. | dimenzije otvora 110/205+70 cm | kom. | 2 |  | 0
5. | Nabava, doprema i ugradba protuprovalnih ulaznih vrata. Okvir krila vrata od lameliranih drvenih elemenata sa ispunom od uklada, debljine 80mm. Dovratnik lamelirani elementi širine minimalno 83mm, debljine minimalno 80mm. Okov sa zaključavanjem na minimalno 5 točaka, cilindar brava i kvake od nehrđajućeg čelika. Ostakljenje nadsvjetla sigurnosnim laminiranim staklom debljine d=6mm. Prije dobave i ugradnje vrata pribaviti mišljenje/suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela. Stavka obuhvaća sav rad i materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Obračun po komadu ugrađenih vrata.
5.1. | dim. 110/205+70 cm | kom. | 2 |  | 0
6. | Odvoz u radionu, popravak i ponovna montaža krila od metalnih rešetki. Stavka obuhvaća ćišćenje od starog naliča i hrđe pjeskarenjem, zamjena i dopuna dotrajalih dijelova istovjetnim profilima uz repliciranje svih detalja i načina spajanja pojedinih elemenata. Komplet premaz temeljnom bojom 2x i završnim naličem (sintetički emajl lak) 2x u bijeloj boji i svim pričvrsnim materijalom za montažu, okovom, bravom i kvakama. Obračun po komadu montirane obnovljene rešetke.
|  | kom. | 2 |  | 0
7. | Zidarska obrada i bojanje špaleta. Popravak špaleta u zidu širine 75-150cm, nakon ugradbe prozora, čeličnih rešetki i vrata. Dvokratno bojanje špaleta prozora i vrata u zidu debljine cca 20-40cm, uključivo zidarsku obradu i pripremu površine za bojanje (impregniranje podloge, gletanje i brušenje). Obračun po m' špalete sve komplet do potpune gotovosti stavke.
7.1. | zid širine 75cm | m' | 24.5 |  | 0
7.2. | zid širine 150cm | m' | 49 |  | 0
8. | Demontaža postojećih prozora, zamjena okova i ponovna montaža. Materijal, izgled i oblik okova u svemu prema postojećem. Stavka obuhvaća sav rad i materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti stavke. Obračun po komadu dvostrukih osmerokrilnih prozora na kojima se mijenja okov.
|  | kom. | 3 |  | 0
9. | Ručno struganje oštećenih starih slojeva boje i glet mase sa unutrašnjih zidova s utovarom i odvozom materijala-šute na deponiju a sve u skladu sa Zakonom. Komplet sa pokretnom radnom skelom za visinu prostorija od do 4,0m i otprašivanjem ostrugane površine zida. Predvidivo struganje 10% ukupne površine zidova. Obračun po m² ostruganih zidova.
|  | m² | 42.215 |  | 0
10. | Ručno obijanje oštećene žbuke na unutrašnjim zidovima, komplet sa starim slojevima boje, debljine do 3cm do zdrave podloge, te utovarom i odvozom materijala-šute na deponiju a sve u skladu sa Zakonom. Komplet sa pokretnom radnom skelom za visinu prostorija do 4,0m i sa otprašivanjem površine sa koje se skida žbuka. Predvidivo uklanjanje 30% postojeće žbuke. Obračun po m² skinute žbuke.
|  | m² | 42.215 |  | 0
11. | Popravak žbuke zidova građevine vapnenom žbukom debljine do 3 cm (gruba žbuka + fina žbuka sa zaglađivanjem). Komplet sa pokretnom radnom skelom za visinu prostorija do 4,0m. Obračun po m² ožbukanog zida.
|  | m² | 42.215 |  | 0
12. | Bojanje zidova
Bojanje zidova poludisperzivnom bijelom bojom u dva premaza sa svim potrebnim predradnjama- uklanjanje oštećenog sloja boje i gleta, dvokratnim gletovanjem, brušenjem i otprašivanjem. Komplet sa pokretnom radnom skelom za visinu prostorija od 4,0m. U cijenu uračunati i obradu špaleta. Obračun po m² obojanih zidova.
|  | m² | 443.2575 |  | 0
13. | Bojanje stropova
Bojanje svođenih stropova poludisperzivnom bijelom bojom u dva premaza sa svim potrebnim predradnjama, dvokratnim gletovanjem spojeva, brušenjem i otprašivanjem. Komplet sa pokretnom radnom skelom za visinu prostorija od 4,0m. Obračun po m² obojanih stropova.
|  | m² | 383.586 |  | 0
14. | Pregradni zidovi
Dobava i izrada pregradnog zida, d=100mm, jednostruka metalna podkonstrukcija d=50mm, obostrana dvoslojna obloga gipskartonskim pločama d=12.5mm, samonosiva izolacija od kamene vune d=50mm, procijenjena zvučna izolacija Rw= 54dB, zaglađeno i obrađeno u kvaliteti K2, visina zida do 3.60m. Uračunati sav rad i materijal uključivo izvedbu spoja s postojećim zidovima i svođenim stropom. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | m² | 22 |  | 0
15. | Izrada zidnih otvora u pregradnim zidovima d=10cm za vrata dim. 100/210cm, oblaganje GK-pločama kao na zidovima. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
|  | m' | 5.3 |  | 0
16. | Izrada, transport i ugradnja drvenih, jednokrilnih, punih vrata sa suhomontažnim dovratnikom u punoj širini zida. Sve laminirano u bijeloj boji. Uključivo sav potreban okov, kvake te brave sa cilindričnim uloškom. Veličina otvora: 100/210cm
|  | kom. | 1 |  | 0
17. | Bojanje unutarnjih pregradnih zidova od gipskartonskih ploča (u bijeloj boji) disperzivnom bojom s dva premaza i potrebnim predradnjama. Jedinična cijena sadrži, i radove prema uputama proizvođača: - dvostruko gletanje finom glet masom za špricanje, brušenje, kitanje i impregniranje, - završna obrada disperznom bojom u dva premaza. U cijenu uključena i obrada špaleta oko otvora. Radna skela uračunata je u jediničnu cijenu. Izvedba prema uputstvu proizvođača boje. Obračun po m² površine.
|  | m² | 44 |  | 0
18. | Izmještanje rasvjetnih tijela.
Stavka obuhvaća sav rad i materijal na izmještanju dvije lampe radi izvedbe pregradnog zida na mjestu postojećih lampi, uključivo sav rad i materijal na demontaži i ponovnoj montaži lampi, radove na elektro insatalacijama (kablovi) radi izmještanja lampi, građevinski radovi (razbijanje te popravak nakon izvedbe radova), potrebnu radnu skelu, sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova na izmještanju rasvjetnog tijela.
|  | kompl. | 2 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0