REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD OSIJEK

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: 361-01/23-01/14

URBROJ: 2158-1-17-03/02-23-2

Osijek, 23. veljače 2023.

PROJEKTNI ZADATAK

- za izgradnju nove vanjske rasvjete na  Športsko-rekreacijskom centru „Copacabana“, u Tvrđavici, Biljska cesta 1E -

Predmet projektnog zadatka je izgradnja nove vanjske rasvjete športskih igrališta i terena (izvođenje građevinskih i elektrotehničkih radova ) na lokaciji:

- Športsko-rekreacijski centar „Copacabana“, Tvrđavica, Biljska cesta 1E

sukladno Projektima izgradnje i pripadajućim Troškovnicima.

PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 53.000,00 EUR bez PDV-a, odnosno 66.250,00 EUR s PDV-om.

OPIS I SPECIFIKACIJA :

Predmet nabave je izvođenje građevinskih i elektrotehničkih radova na izgradnji nove vanjske rasvjete u Športsko-rekreacijskom centru „Copacabana“, Tvrđavica, 1. faza.

Tehničke specifikacije su dane u Troškovnicima a opisane u Projektima izgradnje koji se nalaze u prilogu dokumentacije o nabavi i njen su sastavni dio.

Radovi se izvode na osnovu:

  - Građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/20-01/000196, URBROJ:2158/01-12-00/02-21-0024 od 24.02.2021. godine izdane od Grada Osijeka, Upravnog odjela za urbanizam

  - Rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/22-01/000184, URBROJ:2158-1-12-01/02-22-0006 od 14.06.2022. godine izdane od Grada Osijeka, Upravnog odjela za urbanizam

  - Rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/22-01/000352, URBROJ:2158-1-17-02/05-22-0011 od 08.11.2022. godine izdane od Grada Osijeka, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i  zaštitu okoliša

  - Glavnog projekta II. izmjene i dopune – elektrotehnički projekt, srpanj 2022., Zajednička oznaka mapa:032/2022, Broj projekta:CE-41/20-2.IID, Broj mape:7, Rekonstrukcija složene građevine športsko-rekreacijske namjene, Športsko-rekreacijski centar „COPACABANA“, Consilium elektra d.o.o. Josipa Kosora 2, Tenja, Glavni projektant Darko Ojvan, dipl. ing. građ., Projektant Luka Slišković mag. ing. el.

  - Glavni projekt II. izmjene i dopune, Građevinski projekt konstrukcije 032-068/2020, srpanj 2022., Statički proračun, F- vanjska rasvjeta-temelji, Respect-ing d.o.o., Ilirska 27,  Osijek, Glavni projektant Darko Ojvan

  - Izračun svjetlotehničkih veličina, ŠRC Copacabana - Vanjska rasvjeta, Consilium elektra d.o.o. Josipa Kosora 2, Tenja, Projektant Luka Slišković mag. ing. el.

Ponuditelji su dužni Troškovnik i ostalu dokumentaciju detaljno proučiti i upoznati se sa svim zahtjevima iz istih te sukladno tomu izraditi i dostaviti svoju ponudu.

U Troškovniku su navedene brojčane oznake pozicija stupova vanjske rasvjete iz shema prema Glavnom projektu II. izmjene i dopune – elektrotehnički projekt, srpanj 2022., Zajednička oznaka mapa:032/2022, Broj projekta:CE-41/20-2.IID, Broj mape:7, Rekonstrukcija složene građevine športsko-rekreacijske namjene, Športsko-rekreacijski centar „COPACABANA“.

Ponuditelji su dužni tijekom izvođenja radova uzeti u obzir da se radovi izvode na uređenim površinama (travnjaci, površine pod parkovnim kamenim agregatom, nogostupi, staze) te da trebaju poduzeti sve potrebne mjere zaštite kako tijekom provedba radova uslijed korištenja radnih strojeva i mehanizacije ne bi došlo do oštećenja uređenih površina.

Ukoliko radi nepoduzimanja potrebnih zaštitnih mjera dođe do oštećenja  uređenih  površinama (travnjaci, površine pod parkovnim kamenim agregatom, nogostupi, staze) Ponuditelji su ih dužni sanirati o svom trošku.

Posebno je potrebno obratiti pozornost na travnate površine i površine pod parkovnim kamenim agregatom koje su uređene te treba maksimalno izbjegavati korištenje  radnih strojeva i mehanizacije na njima. U slučaju da je korištenje navedenih površina potrebno te da ne postoji drugi način izvođenja radova Izvođači trebaju o navedenom obavijestiti Nadzor i Investitora te se konzultirati i dogovoriti o tehničkom rješenju adekvatne zaštite a sve kao bi se smanjila oštećenja i naknadne sanacije. Ako uslijed nedovoljne zaštite dođe do oštećenja travnatih i površina pod parkovnim kamenim agregatom iste je potrebno vratiti u prvobitni stanje što uključuje izravnavanje površine (zemlja, šljunak) i sijanje nove trave (travnjaci).

Ponuditelji su dužni tijekom izvođenja radova uzeti u obzir da su temelji stupova i proturne cijevi koje ih međusobno povezuju izvedeni tijekom rekonstrukcije ŠRC „Copacabana“ (1. faza, svibanj 2022.) te da je potrebno ispitati njihovu prohodnost. Ukoliko se  ustanove pozicije na kojima su proturne cijevi neprohodne potrebno je sanirati iste kako bi se omogućila nesmetana povezanost između rasvjetnih stupova. Po izvršenoj sanaciji mjesto radova je potrebno vratiti u prvobitno stanje prije izvođenja radova sanacije (uključuje i sijanje trave te sanaciju površina pod parkovnim kamenim agregatom ).

Predmet nabave je izgradnja nove vanjske rasvjete Športsko-rekreacijskog centra „Copacabana“, Tvrđavica (1. faza)

Količina predmeta nabave određena je Troškovnikom i predstavlja okvirnu količinu predmeta nabave (može biti veća ili manja od predviđenih količina stavki troškovnika). Troškovnik mora biti u potpunosti popunjen. Ponuditelj je dužan ponuditi tj. upisati jedinične cijene i ukupne cijene (zaokružene na dvije decimale) za sve stavke u troškovniku. Jedinične cijene stavke i ukupna cijena stavke upisuju se u kunama, bez poreza na dodanu vrijednost. Ukoliko određenu stavku troškovnika ponuditelj neće naplaćivati, odnosno, ukoliko ju nudi besplatno ili je ista uračunata u cijenu neke druge stavke, ponuditelj je u troškovniku za istu stavku obvezan upisati iznos „0,00“.

Ponuditelj ne smije mijenjati izvorni sadržaj Troškovnika, a koji se odnosi na tekstualni opis stavke, jedinicu mjere ili količinu stavke u Troškovniku. Ukoliko ponuditelj promijeni tekstualni opis stavke, jedinicu mjere ili količinu stavke takva ponuda će se odbiti.

Ugovor o javnoj nabavi za izgradnju javne rasvjete sklapa se prema Ponudbenom listu i Troškovniku. Ponuditelj mora ponuditi cjelokupni opseg posla koji se traži u dokumentaciji o nabavi. Ponude koje obuhvaćaju samo dio traženog opsega posla neće se razmatrati. Ponuditelj je dužan ponuditi i izvršiti radove sukladno svim tehničkim uvjetima koji su navedeni u dokumentaciji o nabavi te važećim zakonima, pravilnicima, te pravilima struke

Pri izradi ponude potrebno je ponuditi rasvjetna tijela minimalno istih ili boljih tehničkih karakteristika, uz obvezno navođenje tipa proizvođača i modela, te dostavu, od strane ovlaštene osobe - ovlašteni inženjer elektrotehnike upisane u Hrvatsku komoru inženjera elektrotehnike (HKIE), ovjerene Izjave proizvođača (na hrvatskom jeziku) u izvorniku o ispunjavanju minimalnih tehničkih karakteristika.

Tehničke karakteristike rasvjetnih tijela definirane su Troškovnicima.

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave, ako se upućuje na marku, izvor, patent, itd.

U Troškovnicima predmeta nabave postoji dodatak "Ponuditelj nudi" kako bi gospodarski subjekti koji žele ponuditi jednakovrijedan proizvod mogli  (na za to predviđenim mjestima Troškovnika) prema odgovarajućim stavkama navesti podatke o proizvođaču i modelu odgovarajućeg proizvoda koji nudi te ako se to traži i ostale podatke koji se odnose na taj proizvod.

Ponuditelji su slobodni nuditi jednakovrijedne robe.

Kao dokaz jednakovrijednosti ponuđenih rasvjetnih tijela potrebno je priložiti od strane ovlaštene osobe - ovlašteni inženjer elektrotehnike upisane u Hrvatsku komoru inženjera elektrotehnike (HKIE) ovjerenu Izjavu proizvođača (na hrvatskom jeziku) u izvorniku o ispunjavanju minimalnih tehničkih karakteristika rasvjetnih tijela definiranih u  Troškovniku i Elaborat jednakovrijednosti rasvjetnih tijela izrađen po ovlaštenom projektantu.

Elaborat jednakovrijednosti sadrži potrebne svjetlotehničke izračune koji dokazuju da se s predloženim jednakovrijednim rasvjetnim tijelom ispunjavaju sve Projektom predviđene  svjetlotehničke veličine ili se ostvaruje i njihovi bolji iznosi.

Predmetne svjetlotehničke izračune potrebno je dostaviti u pdf. formatu i u otvorenom RELUX, DIALUX, ili jednakovrijednom formatu.

Uz izračun potrebno je dostaviti i svjetlotehničke krivulje ponuđenih svjetiljki u elektronskom obliku (LDT format, ispitni protokol akreditiranog laboratorija prema standardu IES LM-79-08 i normi HRN EN 13032-1 ili jednakovrijedno) kako bi Investitor mogao provjeriti da li ponuđena svjetiljka zadovoljava tražene kriterije.

Za tražene LDT krivulje potrebno je dostaviti akreditaciju laboratorija koji je izvršio snimanje istih (prema HRN EN ISO/IEC 17025 ili jednakovrijedno).

Iz navedenog treba biti razvidno da nuđena svjetiljka zadovoljava tražene svjetlotehničke vrijednosti prema zahtjevima definiranim u Troškovniku.

Ukoliko se nude jednakovrijedni stupovi moraju biti konstruktivno  minimalnih  karakteristika kao  projektirani te treba uz te parametre priložiti odgovarajući Statički proračun ovjeren od strane ovlaštenog inženjera i Izjavu proizvođača o ispunjavanju traženih karakteristika.

U slučaju nuđenja jednakovrijedne opreme tj. proizvoda ponuditelj mora na za to predviđenim praznim mjestima Troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda.

Proizvodi koji su u dokumentaciji za nadmetanje navedeni kao primjeri smatraju se ponuđenima ako Ponuditelj ne navede nikakve druge proizvode na za to predviđenom mjestu troškovnika predmeta nabave.

Odredbe o normama, standardima i upućivanju na tehničke specifikacije

Ukoliko su ovom Dokumentacijom o nabavi navedena tehnička pravila koja opisuju predmet nabave pomoću hrvatskih odnosno europskih odnosno međunarodnih normi, ponuditelj treba ponuditi predmet nabave u skladu s normama iz Dokumentacije o nabavi ili jednakovrijednim normama. Za svaku normu navedenu pod dotičnom  normizacijskom sustavu dozvoljeno je nuditi jednakovrijednu normu, tehničko odobrenje odnosno uputu iz odgovarajuće hrvatske, europske ili međunarodne nomenklature.

Osim zahtijevanih normi Naručitelj će priznati i druge jednakovrijedne potvrde mjere osiguranja kvalitete od tijela osnovanih u drugim državama članicama, na temelju članka 270. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br 120/16 i 114/22)

MJESTO IZVOĐENJA RADOVA

Mjesto izvođenja radova izgradnje nove vanjske rasvjete je Športsko-rekreacioni centar „Copacabana“ u Tvrđavici, Biljska cesta 1E, na katastarskoj čestici k.č.br. 652/1 k.o. Tvrđavica-Podravlje

ROK POČETKA RADOVA I ZAVRŠETKA IZVOĐENJA RADOVA:

Odabrani ponuditelj dužan je sa radovima započeti odmah po uvođenju u posao.

Odabrani Ponuditelj dužan je sve radove završiti u roku od 45 kalendarskih dana.

Datum dovršenja ugovorenih radova smatra se datum upisan u građevinski dnevnik kao dan kada su predmetni radovi završeni, a koji ovjeravaju nadzorni inženjeri i ovlašteni voditelji pojedinih radova.

SKLAPANJE UGOVORA:

Po provedenom postupku javne nabave predmeta nabave sklopit će se Ugovor o izgradnji nove vanjske rasvjete u Športsko-rekreacijskom centru „Copacabana“.

Ukoliko se tijekom izvršenja Ugovora o izvođenju radova utvrdi potreba za dodatnim radovima koje razumni Naručitelj nije mogao predvidjeti u trenutku dodjele Ugovora iako je poduzeo sve potrebne radnje kako bi izbjegao izmjene Ugovora oni će se moći ugovoriti bez provođenja novog postupka javne nabave ako se ne radi o značajnim izmjenama ugovora te ako su ispunjeni svi zakonom predviđeni uvjeti.

U Osijeku, 23. veljače 2023.

Izradio:  Domagoj Dvoržak dipl.ing.el.