IZJAVA

kojom potvrđujemo da smo upoznati sa tehničkim zahtjevima nadogradnje i proširenja sistema grijanja i integracije u postojeći sustav za nadzor i upravljanje opremom za grijanje (kotlovnica, pumpe i dizalice topline).

Ovom izjavom jamčimo da možemo ispuniti zahtjeve naručitelja opisane u troškovniku, kako slijedi:

- Putem ModBUS komunikacije uvezati novu dizalicu topline (Stavke 1.2.1. i 1.2.2. u troškovniku) na postojeću „CTS“ cloud aplikaciju, osigurati integraciju, prijenos i prikaz trenutnih statusa, vrijednosti i alarma

- Putem ModBUS komunikacije uvezati novu cirkulacijsku pumpu (Stavka 1.2.8. u troškovniku) na postojeću „CTS“ cloud aplikaciju, osigurati integraciju, prijenos i prikaz trenutnih statusa, vrijednosti i alarma

- Nadograditi postojeću „CTS“ cloud aplikaciju slijedećim funkcijama (Stavaka 2.3. u troškovniku):

- integracija vremenske prognoze za funkciju predviđanja potrebne energije grijanja - korištenjem aktualnih prognostičkih podataka koji će se automatski ažurirati putem web aplikacije

- integracija algoritma za povećanje učinkovitosti i smanjenje potrošnje energije

Mjesto i datum:

Ovlaštena osoba ponuditelja:

Potpis: