## Sheet1
NABAVA OPREME - GRAD OSIJEK
| NAZIV UREĐAJA / OPREME | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | Jedinica mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1 | Serverski ormar | Posebna krovna konstrukcija za ventilatorsku jedinicu, uklj. perforirani poklopac. Sustav zaključavanja s okretnom polugom na prednjim i stražnjim vratima(uklj. profilnu polucilindričnu bravu) Klizni ulaz za kabel s gumenom brtvom na vrhu i dnu. Profilne šine 483mm(19“)podesive po dubini s oznakom jedinice visine. Prednja vrata: Čelična vrata, perforirana, jednostruko otvaranje Stražnja vrata: Čelična vrata, perforirana, dvostruko otvaranje. Prednja vrata sa zaključavanjem u 4 točke i stražnja vrata sa zaključavanjem u 3 točke Bočne ploče: Obje strane. Jedinice: 42U. Kapacitet opterećenja: 1000 kg. IP klasa zaštite: IP20. Boja crna. Dimenzije: 600x1000mm (WxD) | kom | 1 |  | 0
2 | Polica za serverski ormar | Fiksna instalacija čvrsti, perforirani čelični lim uklj. materijal za pričvršćivanje.Pričvršćivanje u 2 točke (prednje profilne šine od 19") Jedinice: 1U. Kapacitet opterećenja: 15 kg Boja: crna | kom | 10 |  | 0
3 | Optička spojnica LC / LC(interkonektor) | ALWL SPOJNICA LC/LC MM DPLX OM3 | kom | 50 |  | 0
4 | Optička spojnica LC / LC(interkonektor) | ALWL SPOJNICA LC/LC SM | kom | 50 |  | 0
5 | Optički prespojni kabel | 50UM MM OM3 50/125μ, 3 m | kom | 40 |  | 0
6 | Optički prespojni kabel | 50UM MM OM3 50/125μ, 1 m | kom | 10 |  | 0
7 | Optički prespojni kabel | SM OS2 09/125μ, 2 m | kom | 20
8 | Optički kabel | 24G50/125μ, MM, OM3, 24 niti | m | 60 |  | 0
9 | Optički kabel | 24E9/125μ, SM, OS2, 24 niti | m | 60 |  | 0
10 | Optički prespojni kabel | Kabel, optički, prespojni, OM3 50/125µ, LC konektiran na jednom kraju, (Pigtail), 2m | kom | 96 |  | 0
11 | Optički prespojni kabel | Kabel, optički, prespojni, OS2 09/125µ, LC konektiran na jednom kraju, (Pigtail), 2m | kom | 96 |  | 0
12 | Prespojni kabel kategorije 6 UTP | UTP C6 LSOH SIVI CU AWG 26/7, 1m | kom | 500 |  | 0
13 | Prespojni kabel kategorije 6 UTP | UTP C6 LSOH SIVI CU AWG 26/7, 2m | kom | 20
14 | Naponski panel sa sklopkom | Aluminijski, 7 sigurnosnih utičnica, 1U sa prekidačem, D16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, 2m | kom | 5 |  | 0
15 | Napajanje PoE | 48V, 0.5A, 24W, Gigabit, sa naponskim kabelom | kom | 8 |  | 0
16 | SFP+ Multimodni transceiver/modul | Vrsta medija: Višemodno vlakno (MMF) TX valna duljina: 850 nm. RX valna duljina: 850 nm. Minimalni optički proračun: 4,6 dB Maksimalna udaljenost: 400 m (OM4/OM5) / 300 m (OM3) Podržana brzina prijenosa podataka: 10,31Gbps Podržane aplikacije: 10G Ethernet (10,31 Gbps) DDM/DOM podrška Raspon temperature: Standardni 0°-70°C Priključci: Dupli LC konektor Širina pojasa valne duljine Tx: 20 nm (840-860 nm) Širina valne duljine Rx: 20 nm (840-860 nm) Minimalna snaga prijenosa: -6,5 dB Maksimalna snaga prijenosa: 1 dB Osjetljivost prijemnika: -11,1 dBm Preopterećenje prijemnika: -1 dBm Disperzija: 110 ps/nm Vrsta odašiljača: VSCEL laser Vrsta prijemnika: PIN fotodioda Napajanje: +3,3 V Usklađenost: CE, Class 1 FDA i IEC60825-1 Laser Safety Compliant, RoHS, SFF-8431, SFP MSA Vrsta primopredajnika: SFP+ | kom | 60 |  | 0
17 | Mrežni preklopnik agregacijski - 32 Portni SFP+ 10Gbit L3 | 32x 1/10Gbit SFP/SFP+ portova, mogučnost ugradnje modula za ekspanziju (8* 1/10Gbit SFP+ portova), podrška tehnologije virtualnog spajanja nekoliko preklopnika u jednu logičku cjelinu, 10/100/1000Mbit Management port, Kapacitet preklapanja do 800Gbit, IPv4 kapacitet usmjeravanja u hardware-u do 250Mpps, Tablica MAC (Media Access Control) adresa do 55000, Podrška za udaljenu analizu prometa (Tipa RSPAN, Netflow) 8 bidirekcionalnih sesija, Broj podržanih VLAN-ova: 4094, Radna memorija: 4GB, Prostor pohrane sustava: 2GB Procesor: dvojezgreni 1.5Ghz procesor, podrška za sljedeće protokole: 802.1x,VRF-Lite, SVI L3 portovi, statičko rutiranje, 1U dimenzija za standardni 19" komunikacijski ormar, Refurbished, Jamstvo 3 godine, tip jamstva: NBD. | kom | 2 |  | 0
18 | Mrežni preklopnik pristupni -48 Portni RJ45 + 2x 1/10Gbit SFP/SFP+ L2 | 48x RJ45 10/100/1000Mbit portova + 2x 1/10Gbit portova, Kapacitet preklapanja do 108Gbps, Radna memorija: 512MB, Prostor pohrane sustava: 128MB Procesor 600Mhz dvojezgreni, RJ45 serijski konzolni port za konfiguraciju, 10/100Mbit Management port, Broj podržanih aktivnih VLAN-ova: 1023, broj dostupnih VLAN Id-ova: 4096, Maksimalni MTU (Maximum Transmission Unit) - Ethernet frame: 9216 bajtova, podrška za vanjsko redudantno napajanje putem decidiranog porta, 1U dimenzija za standardni 19" komunikacijski ormar, Refurbished, Jamstvo 3 godine, tip jamstva: NBD. | kom | 2 |  | 0
19 | Mrežni preklopnik pristupni -24 Portni RJ45 + 2x 1/10Gbit SFP/SFP+ L2 | 24x RJ45 10/100/1000Mbit portova + 2x 1/10Gbit portova, Kapacitet preklapanja do 108Gbps, Radna memorija: 512MB, Prostor pohrane sustava: 128MB Procesor 600Mhz dvojezgreni, RJ45 serisjki konzolni port za konfiguraciju, 10/100Mbit Management port, Broj podržanih aktivnih VLAN-ova: 1023, broj dostupnih VLAN Id-ova: 4096, Maksimalni MTU (Maximum Transmission Unit) - Ethernet frame: 9216 bajtova, podrška za vanjsko redudantno napajanje putem decidiranog porta, 1U dimenzija za standardni 19" komunikacijski ormar, Refurbished, Jamstvo 3 godine, tip jamstva: NBD. | kom | 9 |  | 0
20 | Mrežni preklopnik pristupni -24 Portni RJ45 + 2x 1/10Gbit SFP/SFP+ L2 POE 370W | 24x RJ45 10/100/1000Mbit portova + 2x 1/10Gbit portova, Kapacitet preklapanja do 108Gbps, Radna memorija: 512MB, Prostor pohrane sustava: 128MB Procesor 600Mhz dvojezgreni, RJ45 serisjki konzolni port za konfiguraciju, 10/100Mbit Management port, Broj podržanih aktivnih VLAN-ova: 1023, broj dostupnih VLAN Id-ova: 4096, Maksimalni MTU (Maximum Transmission Unit) - Ethernet frame: 9216 bajtova, podrška za vanjsko redudantno napajanje putem decidiranog porta, PoE Napajanje: 12 portova do 30W (IEEE 802.3at), 24 portova do 15.4W (IEEE 802.3af) ukupno dostpuno PoE napajanja: 370W, 1U dimenzija za standardni 19" komunikacijski ormar, Refurbished, Jamstvo 3 godine, tip jamstva: NBD. | kom | 1 |  | 0
21 | Mrežni preklopnik pristupni -7 Portni RJ45 + 1x Combo RJ45/SFP 1Gbit port L2 | 7x RJ45 10/100/1000Mbit portova + 1x combo RJ45/SFP portova 1Gbit, Kapacitet preklapanja 32Gbps, Kapacitet forwardanja (64byte): 11.9Mpps, serijski konzolni port za konfiguraciju, Radna memorija: 64MB, Prostor pohrane sustava: 32MB, kapacitet do 8000 MAC adresa konfigurabilna TCAM memorija, do 255 IGMP grupa, Maksimalni MTU (Maximum Transmission Unit) - Ethernet frame: 9018, 1U dimenzija za standardni 19" komunikacijski ormar, Refurbished, Jamstvo 3 godine, tip jamstva: NBD. | kom | 2 |  | 0
22 | Mrežni preklopnik pristupni -20 Portni RJ45 + 4x Combo RJ45/SFP 1Gbit port L2 | 20x RJ45 10/100/1000Mbit portova + 4x combo RJ45/SFP portova 1Gbit, Kapacitet preklapanja 32Gbps, Kapacitet forwardanja (64byte): 35.7Mpps serijski konzolni port za konfiguraciju, Radna memorija: 64MB, Prostor pohrane sustava: 32MB, kapacitet do 8000 MAC adresa konfigurabilna TCAM memorija, do 255 IGMP grupa, Maksimalni MTU (Maximum Transmission Unit) - Ethernet frame: 9018, podrška za vanjsko redudantno napajanja putem decidiranog porta, 1U dimenzija za standardni 19" komunikacijski ormar, Refurbished, Jamstvo 3 godine, tip jamstva: NBD. | kom | 22 |  | 0
23 | Mrežni preklopnik pristupni -44 Portni RJ45 + 4x Combo RJ45/SFP 1Gbit port L2 | 44x RJ45 10/100/1000Mbit portova + 4x combo RJ45/SFP portova 1Gbit, Kapacitet preklapanja 32Gbps, Kapacitet forwardanja (64byte): 35.7Mpps serijski konzolni port za konfiguraciju, Radna memorija: 64MB, Prostor pohrane sustava: 32MB, kapacitet do 8000 MAC adresa konfigurabilna TCAM memorija, do 255 IGMP grupa, Maksimalni MTU (Maximum Transmission Unit) - Ethernet frame: 9018, podrška za vanjsko redudantno napajanja putem decidiranog porta, 1U dimenzija za standardni 19" komunikacijski ormar, Refurbished, Jamstvo 3 godine, tip jamstva: NBD. | kom | 5 |  | 0
24 | WiFi bežična pristupna točka - WiFi6 802.11x dual-band | Bežična pristupna točka, dual radio WiFi 6 5 Ghz (2x2), 2,4Ghz (2x2) 1Gbit RJ45 port, centralizirano upravljanje putem programskog kontrolera (VM) 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Antena 5Ghz 6dBi, Antena 2,4Ghz 5dBi, Max PHY rate 5Ghz 2402Mbps, 2,4Ghz 573,5Mbps, Sigurnost WPA3-AES, WPA3-Enterprise, WPA2 (CCMP, AES, 802.11i) WPA2 Enterprise (802.1x/EAP), WEP, Open, Potrošnja: 12W tipično, 802.3af POE napajanje, Status LED dioda višebojna, WiFi aliance i Passpoint 3.0 certifikacija, mogučnost 16 različitih WLAN profila u isto vrijeme, samostalna ili operacija putem cnetralnog kontrolera, portal za prijavu (guest portal) internalni i eksternalni, prijava putem drugih aplikacija (social login) putem voucher-a, integracija payment gatewaya-a za online plačanje, RADIUS autentifikacija, tuneliranje prometa: L2TPv2, L2GRE, PPPoE, Servisi za upravljanje i diagnostiku: L2-L7 vidljivost aplikacija, NTP, Syslog, SNMP, SNMP traps,DNS proxy, auto-off on WAN failure, RESTful API, snimanje paketa, TCP logiranje, NAT logiranje, DHCP server, L2,L3 ACL, VLAN poolink, RADIUS VID VLAN per SSID per user. Band steer i load balance, Multi modalna RF optimizacija, analizacija RF spektruma. VHT MCS Rate: 16/64/256/1024-QAM 20/40/80/160Mhz, jamstvo 5 godina | kom | 11 |  | 0
25 | Mrežni vatrozid sa licencom (1 godina) | 8x RJ45 10/100/1000Mbit portova, UTM (full scan) protok: 2.4Gbit, VPN (IMIX) protok:1.8Gbit, HTTPS inspekcija prometa protok: 1.32Gbit, Antivirus protok: 3.1Gbit, IPS (full scan) protok: 3.3Gbit, Firewall (UDP 1518) protok: 18Gbit, VPN (UDP 1518) protok: 5.2Gbit, Broj konekcija ukupno: 4500000, broj novih konekcija po sekundi: 98000, broj VLAN-ova: 250, broj uključenih licenci za upravljanje endpointovima: 150, broj licenci za centralizirano upravljanje: 4, broj S2S tunela: 250, broj mobilnih VPN klijenata: 250. Podrška za: SD-WAN (MultiWAN, Dynamic path selection, jitter, loss,latency measurement), dinamicki ruting protokli (RIP,OSPF,BGP) Opcije visoke dostupnosti (aktivno/aktivno, aktivno/pasivno), QoS (802.1Q, DSCP, IP precedence), upravljanje prometom po aplikaciji ili postavkama, NAT (statični, dinamični, 1:1, IPSec traversal), agregacija linkova (802.3ad dinamički, statički, aktivni/backup), Firewall (stateful packet inspection, TLS dekripcija, proxy), Aplikacijski proxy (HTTP, HTTPS, FTP, DNS, TCP/UDP, POP3S, SMTPS, IMAPS, Explicit proxy), Zaštita od prijetnji (DoS napadi, fragmented & malformed packets, blended threats), Nadzor i logiranje putem SNMP v2/v3 i Syslog, 1U 19" rack mount napajanje 120W ugrađeno. Jamstvo 1 godina | kom | 2 |  | 0
26 | Proširenje za vatrozid - optički modul | 2x SFP+ 10Gbit sučelje | kom | 2 |  | 0
27 | Neprekidno napajanje | Značajke: LCD zaslon osjetljiv na dodir, USB komunikacijski priključak, RJ45 zaštita od prenapona, Kompaktna veličina, Izvrsna kontrola mikroprocesora za visoku pouzdanost, Boost i buck AVR za stabilizaciju napona, Automatsko ponovno pokretanje dok se AC oporavlja, Simulirani sinusni val, Punjenje u isključenom stanju, Funkcija hladnog starta, Tehnički podaci: Ulazni kapacitet: 1000 VA / 600 W, Raspon ulaznog napona: 220/230/240 VAC, Raspon ulazne frekvencije: 60/50 Hz (automatsko otkrivanje), Regulacija izlaznog izmjeničnog napona: ±10%, Izlazna frekvencija: 60 Hz ili 50 Hz ±1 Hz, Izlazni valni oblik (Batt. Mode): Simulirani sinusni val, Vrijeme prijenosa: Tipično 2-6 ms, Vrsta i broj baterije: 12 V/7 Ah, 2, Tipično vrijeme punjenja baterije: 4-6 sati za oporavak do 90% kapaciteta, , Dimenzije (D x Š x V): 320 x 130 x 182 mm | kom | 8 |  | 0
28 | Neprekidno napajanje | Značajke: Istinska dvostruka pretvorba, Izlazni faktor snage 1, Rack/Tower 2 u 1 dizajn s rotirajućim LCD-om, Super punjač do 8A, Regulacija izlaznog napona < 1%, Veći izlazni omjer vrha 3:1, 50Hz/60Hz frekvencijski pretvarač, Programabilne utičnice za upravljanje napajanjem, Funkcija hitnog isključivanja (EPO), Dizajn baterije s mogućnošću zamjene bez isključivanja ECO način rada za uštedu energije Podrška za laserske pisače i ultrazvučne sustave, Stalno isključivanje prenapona i zaštita od prenapona, Punjač s visokim faktorom snage i niskom valovitošću struje, Niski ulazni THDi za smanjenje zagađenja elektroenergetskog sustava, Podesiva struja punjenja putem LCD zaslona, Pametan dizajn punjača baterija za optimizaciju performansi baterije, Kompatibilan s generatorom, Tehnički podaci: Topologija: On-line jednofazni, Tipično vrijeme punjenja (do 90% kapaciteta): 3 sata, Kapacitet: 3000 VA / 3000W, Faktor snage: ? 0,99 pri nazivnom naponu (100% opterećenja), Ulazna frekvencija: 40Hz ~ 70Hz, Raspon ulaznog napona: 160-300 VAC ±5%, Izlazni napon: ± 1% (Batt. Mode), Raspon izlazne frekvencije: 46 Hz ~ 54 Hz ili 56 Hz ~ 64 Hz (Sinkronizirani raspon),50 Hz ili 60 Hz ±0,1 Hz (način baterije), Valni oblik: čisti sinusni val, Baterija: 12V/9Ah, 6 kom unutra, Vrsta i broj baterije: 12V / 9Ah x 6, Inteligentni utor: SNMP, AS400, RS485-Modbus, Mrežni priključci: USB, RS-232, EPO, Radno okruženje/vlažnost: 20-90 % RH @ 0-40°C (bez kondenzacije), Razina buke: Manje od 50 dB @ 1 metar, Dimenzije: 438 x 88 x 630, Težina: 27 500g, OS: Podržava Windows Server 2003/2008/2012/2016, Linux i MAC | kom | 1 |  | 0
29 | Radovi na mrežnoj infrastrukturi | Radovi na mrežnoj infrastrukturi | kom | 1 |  | 0
| Ukupno (bez PDV-a) |  |  |  |  | 0
| Ukupno (sa PDV-om) |  |  |  |  | 0