## INTERIJER
investitor : Sportski objekti
građevina: IT Poslovni centar Caffe Bar
| OPIS STAVKE | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupno
OPĆI NAPUTCI
Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta, izvođač je dužan pridržavati se pravila struke i uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda.
Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa projektanta/nadzora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda.
Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim propisima.
U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta/nadzora. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene.
Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom, nakon proučenog prijedloga izvođača. Ponuda obuhvaća sve radove koji su neophodni za izvedbu određenih radova, ukljućujući i čišćenje gradilišta nakon obavljanja istih. 'Za sve radove za koje je potrebna skela, ista je uračunata u svaku stavku, te se radovi na skelama, posebno ne obračunavaju.
01. | OPREMA
01.01. | Dobava niske stolice | kom | 24
Dobava niske stolice s nogama, kao FAST 946/P (Potocco) ili slično standardnih dimenzija u svemu prema vizualizaciji.
01.02. | Dobava barske stolice | kom | 12
Dobava visoke barske stolice Classy 1092 bm (Et.al) ili slično standardnih dimenzija u svemu prema vizualizaciji.
01.03. | Dobava barske stolice | kom | 4
Dobava visoke barske stolice Classy 1092 m (Et.al) ili slično standardnih dimenzija u svemu prema vizualizaciji.
01.03. | Dobava niskog stola | kom | 6
Dobava okruglog stola MIURA (Plank) ili slično kružnog promjera 70 cm. Noga stola centralna iz metala u crnoj boji, gornja ploha RAL siva, u svemu prema vizualizaciji.
01.04. | Dobava visokog stola | kom | 6
Dobava okruglog stola MIURA (Plank) ili slično kružnog promjera 70 cm. Noga stola centralna iz metala u crnoj boji, gornja ploha RAL siva, u svemu prema vizualizaciji.
01.05. | Izrada i ugradnja metalne konstrukcije s rasvjetom | kom | 1
Izrada i montaža metalne konstrukcije s rasvjetom u svemu prema vizualizaciji. U stavci rad, materijal i montaža, sve do potpune gotovosti u svemu prema vizualizaciji.
01.06. | Izrada i ugradnja šanka | kompl | 1
Izrada i ugradnja pulta, prema nacrtima i vizualizaciji. Namještaj u sivoj boji izvodi u travertin pločama i iz iverala u debljinama 18 mm / 36mm. Sve mjere potrebno je provjeriti na licu mjesta. Sve šarke / ladice trebaju imati mehanizme za zaustavljanje (usporivače). U stavci rad, materijal i montaža, sve do potpune gotovosti u svemu prema vizualizaciji.
01.07. | Izrada i ugradnja police | kom | 1
Izrada i ugradnja polica, prema vizualizaciji. Polica se vijčano učvršćuje u zid. U stavci rad, materijal i montaža, sve do potpune gotovosti u svemu prema vizualizaciji.
01.08. | Izrada i ugradnja separea | m' | 6
Dobava i ugradnja ravnog separea s naslonom, dubine sjedenja do 50cm i visine sjedenja 65 cm. Separe je tapeciran u platno s visokom otpornosti na habanje. Konstrukcija separea drvena. U stavci rad, materijal i montaža, sve do potpune gotovosti u svemu prema vizualizaciji.
UKUPNO 01: | OPREMA
02. | ELEKTRO OPREMA
02.01. | Dobava, montaža i spajanje svjetiljki, komplet sa izvorima svjetlosti, spojnim i montažnim priborom | kom | 10
Ovjesna svjetiljka u crnoj boji, Laser 1000 Black 8436 ( Nowodvorski Lighting ) sve prema vizualizaciji.
02.02. | Dobava, montaža i spajanje svjetiljki, komplet sa izvorima svjetlosti, spojnim i montažnim priborom | kom | 25
Ovjesna svjetiljka u crnoj boji, Laser 750 Black 8433 ( Nowodvorski Lighting ) sve prema vizualizaciji.
02.03. | Dobava, montaža i spajanje svjetiljki, komplet sa izvorima svjetlosti, spojnim i montažnim priborom | kom | 5
Ovjesna svjetiljka u crnoj boji, Laser 490 Black 8797 ( Nowodvorski Lighting ) sve prema vizualizaciji.
02.04. | Dobava, montaža i spajanje svjetiljki, komplet sa izvorima svjetlosti, spojnim i montažnim priborom | kom | 4
Zidna svjetiljka u crnoj boji, ARM LED L 10367 ( Nowodvorski Lighting ) sve prema vizualizaciji.
02.05. | Dobava, montaža i spajanje svjetiljki, komplet sa izvorima svjetlosti, spojnim i montažnim priborom | kom | 4
Zidna svjetiljka u crnoj boji, ARM LED L 10367 ( Nowodvorski Lighting ) sve prema vizualizaciji.
UKUPNO 02: | ELEKTRO OPREMA
REKAPITULACIJA
UKUPNO 03: | OPREMA
UKUPNO 04: | ELEKTRO OPREMA
UKUPNO:
PDV (25%)
SVEUKUPNO S PDV-om: