## PODACI
INVESTITOR | GRAD OSIJEK
Franje Kuhača 9
Osijek
OIB: 30050049642
GRAĐEVINA | RUŠEVNA ZGRADA
k.o.Sarvaš k.č.br. 517
Sarvaš, Kolodvorska 2
SADRŽAJ | TROŠKOVNIK
ZOP.
BROJ T.D. | TD-07/2025-TU
VODITELJ PROJEKTA | Tihomir DELIĆ, dipl.ing.građ.
PROJEKTANT | Tihomir DELIĆ, dipl.ing.građ.
DIREKTOR | Tihomir DELIĆ, dipl.ing.građ.
DATUM IZRADE | veljača 2025.
SURADNICI

## NASLOVNA
Sv.I.Krstitelja 9, 31326 Darda
HRVATSKA - CROATIA
TROŠKOVNIK RADOVA
RUŠEVNA ZGRADA
| GRAĐEVINA: | RUŠEVNA ZGRADA
| INVESTITOR: | GRAD OSIJEK
Franje Kuhača 9
Osijek
OIB: 30050049642
| MJESTO GRADNJE: | k.o.Sarvaš k.č.br. 517
Sarvaš, Kolodvorska 2
| PROJEKTANT: | Tihomir DELIĆ, dipl.ing.građ.
Darda, veljača 2025.
Direktor:
Tihomir DELIĆ, dipl.ing.građ.

## OPĆI UVJETI
Opće napomene uz projektantski troškovnik uklanjanja
Prije podnošenje ponude izvođač mora pregledati objekt i potpuno se upoznati s postojećim stanjem. Ako utvrdi da neki radovi nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom, dužan je iste opisati i ponuditi u svojoj ponudi kao posebno iskazane dodatne stavke. Ukoliko izvođač ne navede u ponudi takve dodatne stavke, smatrati će se da njegova ponuda obuhvaća kompletno rušenje i demontaže uključivo sve potrebne radove, skele, prijevoze, prijenose i transporte, odvoz, raskrčivanje, čišćenje, sva potrebna statička i HTZ osiguranja itd., te se nikakvi dodatni troškovi s tog naslova neće priznavati niti posebno plaćati. Svaka pojedina stavka troškovnika mora u jediničnoj cijeni sadržavati sav potreban rad i materijal, kako je navedeno u opisu stavke.
Nepoznavanje cjelovitog projekta (nacrti, tehnički opis, program kontrole i osiguranja kakvoće, troškovnik) neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili grešaka u izvedbi.
Obračunavanje radova provodi se prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku po mišljenju izvoditelja ili bilo kojeg zainteresiranog trećeg lica nije potpun, izvoditelj je dužan izvesti radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, odnosno tehničkim uvjetima izvođenja, a da ni s tog naslova nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene dane u troškovniku, osim ako to nije posebnim podneskom naglasio prilikom davanja ponude. U slučaju nedovoljno ili nejasno opisanog načina, vrijede obračunavanja prema građevinskim normama iz 1952. godine i njihovim kasnijim dopunama. Za sav upotrijebljeni materijal mjerodavne su važeće hrvatske norme (HRN), a u slučaju nepostojanja redoslijedom EN, ISO, IEC, DIN.
Eventualne promjene uslijed utvrđenih razlika između predviđenih i potrebnih radova obavezno treba dogovoriti s nadzornim inženjerom te mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora. Isto vrijedi u slučaju pojavljivanja bilo kakvih nepredviđenih okolnosti tijekom građenja.
U jediničnim cijenama ovog troškovnika uključeno je izvršenje svih obveza iz bilo kojeg dijela ili priloga ovog projekta. Pojedine stavke troškovnika sadrže troškove za posve dogotovljen rad tj. materijal, pomoćna sredstva kao što su voda, električna struja, alat, oplata, skela ili slično, za svu radnu snagu, za sve pripremne radove kao npr. postavljanje baraka i postrojenja, uključivo s demontažom i otpremom s gradilišta nakon završetka radova, pristupne putove na radilište, ispitivanja materijala, dokazi kvalitete i sl. i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje. Čišćenje i uređenje gradilišta također je sadržano u jediničnim cijenama. Izvođač je dužan radove izvesti prema projektnoj dokumentaciji, pravilima struke i važećim zakonima, propisima i normama, te uputama proizvođača materijala i opreme.
Nadzor za čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga, tako i ostalih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvoditelja radova.
Prilikom predaje ponude treba navesti i točan rok, do kada se radovi mogu završiti i to kako rokova za pojedine faze, tako i za potpuno dovršenje. Osim toga treba prilikom predaje ponude predati osim ostalog i pisanu izjavu, da su ponuđaču poznati svi uvjeti te da je spreman da se prema njima nadmeće odnosno preuzima izvedbu radova.
Svi sudionici u gradnji moraju se pridržavati odredbi propisanih Zakonom o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakonom o prostornom uređenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), te svih mjea zaštite pri radu u skladu sa važećim zakonima, propisima i uzancama.
Sva rušenja i demontaže treba izvršiti pažljivo kako ne bi došlo do nepotrebnog oštećivanja i rizika.
1. OPSEG RADOVA Ovim troškovnikom obuhvaćeni su svi pripremni radovi te radovi demontaže i rušenja.
2. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA Sva tehnička dokumentacija čiji sastav je naveden u elaboratu predstavlja cjelinu i sastavni je dio ugovora o izvođenju radova. Bilo što je spomenuto u troškovnicima, a nije prikazano u nacrtima ili je prikazano na nacrtima, a nije spomenuto u troškovnicima smatra se da je obuhvaćeno i u jednom i u drugom. U slučaju razlike između nacrta i troškovnika troškovnici su određujući u bilo kojem slučaju nejasnosti ili razlike u brojevima, nacrtima ili troškovnicima o tome se mora odmah obavijestiti nadzorni inženjer i projektant i zatražiti tumačenje i objašnjenje. Traženje takvog tumačenja i objašnjenja ne može ni u kom slučaju poslužiti kao isprika da ne nastavi rad u suglasnosti sa tumačenjem odnosno odlukom odgovornog projektanta i nadzornog organa.
3. PRIPREMNI RADOVI, PRIVREMENI OBJEKTI, OPREMA I INSTALACIJE Prije početka radova, izvođač je obavezan postaviti i instalirati sve privremene objekte, zaštitne ograde, opremu i instalacije potrebne za normalno izvođenje radova te iste ukloniti s gradilišta nakon završetka radova. Izvođač je obavezan postaviti i instalirati sve privremene objekte, ograde, zaštite, opremu i instalacije potrebne za normalno izvođenje radova te iste ukloniti sa gradilišta nakon završetka radova.
4. RUŠENJA Prilikom rušenja i demontaža treba pažljivo demontirati građevinske elemente. Zdravi građevinski materijal potrebno je očistiti i složiti na deponiju, predočiti investitoru, radi eventualne ponovne ugradnje na novu lokaciju. Sav materijal koji je demontirani, a mogao bi još poslužiti u neku drugu svrhu, biti će komisijski predan investitoru. Šutu od rušenja, kao i sav ostali demontirani materijal pažljivo odlagati na za to određeno mjesto na gradilištu. Izvođač radova po završetku grubih radova treba izvršiti čišćenje te svu šutu odvesti na gradsku deponiju. Izvođač će tokom trajanja izvedbe uklanjati sve otpatke, smeće i šutu te će isto otpremiti izvan gradilišta na za tu svrhu odobrenu lokaciju i održavati će cijelo gradilište te pločnike i ulice oko gradilišta u urednom i radnom stanju. Vozila koja će se koristiti za odvoz smeća, šute i otpadaka moraju imati platneni krov (ceradu), a materijal koji se prevozi mora biti poprskani vodom, sve kako bi se spriječilo njegovo rasipanje i raznošenje vjetrom tokom prijevoza do lokaliteta za deponiranje.
Postupak rušenja U postupku rušenja – uklanjanja postojećih građevina rad mora biti organiziran tako da se poštuju svi propisi zaštite na radu, a izvršioci – djelatnici moraju biti upoznati s njima i primjenjivati ih u potpunosti. Mora se povesti zaštita prema susjednim objektima i prolaznicima, u protivnom sve eventualno nastale štete zbog ne pridržavanja istog snosi izvođač. Postupak rušenja započet će: a) isključivanjem elektroinstalacija, telefona, plinskih instalacija i vodovoda, s tim da se u neposrednoj blizini osigura dobava vode (polijevanje šute). Isključivanje infrastrukturnih priključaka mora izvesti ovlaštena pravna osoba, b) demontažom svih predmeta i opreme, kao prozora, vrata, sanitarne opreme i slično c) rušenje konstrukcije izvršit će se strojno i ručno, odozgo prema dolje, s posebnom pažnjom da ne dođe do urušavanja dijelova konstrukcije, d) da se izbjegne zagađivanje okoliša prašinom, neophodno je povremeno polijevanje vodom, sa gradilišta se materijal koji se neće koristiti, te šuta, mora sukcesivno odvoziti na gradsku deponiju. Pristup i eventualna evakuacija sa građevine i prostora neposredno uz nju mora u svim fazama rada biti nesmetana.
Po završetku radova svi dijelovi gradilišta bit će ostavljeni u čistom i urednom stanju koje će udovoljiti pregledu i odobrenju nadzornog organa. Sav preostali materijal, oprema i privremeni objekti bit će uklonjeni sa gradilišta, a površine na kojima su bili postavljeni dovedene su u prijašnje stanje, u stanje predviđeno projektom ili u stanje koje će odobriti nadzorni inženjer, a sve bez prava na posebnu naplatu.
5. NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA Sav otpad nastao rušenjem sortirati će se na parceli prema vrsti materijala. Posebno će se odvojiti ambalažni otpad (papir, plastika, staklo, drvo i sl.) od šute i otpada građevinskog materijala (cigla, beton, crijep, ker. pločice i sl.). Sav otpadni materijal će se učestalo odvoziti sa lokacije na mjesta predviđena za odlaganje pojedine vrste otpada i u reciklažna dvorišta. Zabranjeno je odvoziti otpad na mjesta koja za to nisu dozvoljena. Sav otpad prevozi se i odlaže sukladno propisima o otpadu i komunalnom redu. Moraju se poštivati odnosni propisi o zbrinjavanju posebnog otpada. Ukopavanje ili spaljivanje na gradilištu je zabranjeno. Zbrinjavanje otpada, mase od rušenja ili građevinskog otpada obuhvaća ponovno iskorištavanje sukladno propisima odnosno potrebnim mjerama skupljanja, transporta, obrade i skladištenja prema propisima i nalozima nadzornog tijela. Investitor može zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju otpada. Nakon rušenja i odvoza otpada i građevinske šute, parcela i zemljište se mora dovesti u uredno stanje, a sa ulične strane javna prometna površina se mora očistiti i dovesti u prvobitno stanje.

## NASLOVNA_PP
INVESTITOR: |  | GRAD OSIJEK, Franje Kuhača 9, Osijek
GRAĐEVINA: |  | RUŠEVNA ZGRADA
LOKACIJA: |  | k.o.Sarvaš k.č.br. 517 | veljača 2025.
PROJEKTANT: |  | Tihomir DELIĆ, dipl.ing.građ. | broj tehn.dn. TD-07/2025-TU
TROŠKOVNIK RADOVA
Darda, veljača 2025.
PROJEKTANT
Tihomir DELIĆ, dipl.ing.građ.

## TROSKOVNIK_PP
INVESTITOR: |  |  | GRAD OSIJEK, Franje Kuhača 9, Osijek
GRAĐEVINA: |  |  | RUŠEVNA ZGRADA
LOKACIJA: |  |  | k.o.Sarvaš k.č.br. 517 |  |  |  |  | veljača 2025.
PROJEKTANT: |  |  | Tihomir DELIĆ, dipl.ing.građ. |  |  |  |  | br.proj. TD-07/2025-TU
1
Red. br. |  | opis |  | jdm | kol. | jed. cijena | ukupna cijena |  | 1
1 |  | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0 |  | 1
1 | 1 | Isključivanje instalacija Isključivanje elektroinstalacija, telefonske instalacije, plinske instalacije, vodovoda i kanalizacije, s tim da se u neposrednoj blizini osigura dobava vode (polijevanje šute).Isključivanje infrastrukturnih priključaka mora izvesti ovlaštena pravna osoba. Stavka podrazumijeva sve radnje na odspajanju navedenih instalacija iz distribucijske mreže navedenih distributera uključivo plaćanje svih naknada i taksi. Odspajanje se vrši na način da se blindiraju svi dovodi u kontrolnih šahtovima, glavnim napojnim vodovima uključivo sav spojni i pričvrsni materijal. |  | pauš. | 1 |  | 0 |  | 1
1 | 2 | Doprema i postava zaštitne gradilišne ograde visine 2,0 m komplet s držačima koji spriječavaju pad ograde. Ograda se izvodi od pocinčanih čeličnih okvira s ispunom od profiliranog čeličnog lima ili zaštitnom jutenom tkaninom. Funkcija ograde je da osigura vizualnu zaštitu izvođenja radova te da spriječi nekontrolirani pristup osoba u gradilišni prostor. |  | m' | 52.5 |  | 0 |  | 1
1 | 3 | Doprema i postava likovne gradilišne signalizacije koja označava opasnosti od izvođenja radova na rušenju te prometne signalizacije organizacije gradilišnog prometa sa lokalnom prometnicom - Kolodvorska ulica. |  | kpl. | 1 |  | 0 |  | 1
1 | 4 | Čiščenje terena od raslinja i grmova promjera stabla do 10-cm sa utovarom i odvozom na građevinsku deponiju udaljenosti do 10 km. U cijenu uračunato kompletno uklanjanje, sa rezanjem grana i eventualnim sječenjem na metrice radi lakše manipulacije i prikupljanje, te odvoz na deponiju. |  | m2 | 450 |  | 0 |  | 1
2 |  | DEMONTAŽA I RAZGRAĐIVANJE |  |  |  |  | 0
2 | 1 | Demontaža pokrova stambene i gospodarske građevine od utorenog glinenog crijepa, komplet s odvozom na deponiju. Radnici na demontaži moraju koristiti sve mjera zaštite zdravlja i sigurnosti uz obveznu uporabu posebne zaštitne opreme sukladno posebnim propisima zaštite na radu. Stavka uključuje plaćanje naknade za trajno zbrinjavanje i deponiranje ovlaštenim tvrtkama za trajno zbrinjavanje sa plaćanjem naknade. |  | m2 | 165 |  | 0 |  | 1
2 | 2 | Demontaža daske i letve sa krovišta, komplet s odvozom na deponiju. U cijeni demontaže su svi slojevi - letve, daščani opšavi, palisada, itd. Radnici na demontaži moraju koristiti sve mjera zaštite zdravlja i sigurnosti uz obveznu uporabu posebne zaštitne opreme sukladno posebnim propisima zaštite na radu. Stavka uključuje plaćanje naknade za trajno zbrinjavanje i deponiranje ovlaštenim tvrtkama za trajno zbrinjavanje sa plaćanjem naknade. |  | m2 | 165 |  | 0 |  | 1
2 | 3 | Demontaža svih opšava i limarije na gospodarskoj građevini od drvenog daščanog opšava, komplet sa utovarom i odvozom na trajnu deponiju uključivo plaćanje naknade za zbrinjavanje otpada. |  | m' | 39.5 |  | 0 |  | 1
2 | 4 | Demontaža krovne konstrukcije stambene i gospodarske građevine izvedene od hrastove građe kompletno sa svim spojnim i pričvrsnim priborom. Građa se ručno odspaja, prenosi i deponira na gradilištu. Prilikom demontaže odvaja se dobra od dotrajale građe. Dotrajala građa utovaruje se i odvozi na trajnu deponiju uključivo plaćanje naknade za trajno zbrinjavanje otpada. U cijeni demontaže su svi slojevi krovne konstrukcije. Obračun prema tlocrtnoj površini krovišta. |  | m2 | 205 |  | 0 |  | 1
2 | 5 | Demontaža vanjske i unutarnje stolarije stambene i gospodarske građevine, komplet sa prijenosom na gradilišnu deponiju, utovar u vozilo i odvoz na trajnu deponiju uključivo sve naknade i pristojbe te razgrađivanja ostakljenih djelova stolarije. |  | kom | 34 |  | 0 |  | 1
2 | 6 | Demontaža sanitarnih uređaja sa utovarom i prijenosom na gradilišnu deponiju i nadalje na ovlaštenu deponiju grada Osijeka s plaćanjem naknade za odlaganje otpada |  | kom | 5 |  | 0 |  | 1
2 | 7 | Odvoz šute - srušenih dijelova građevine zatečenih na lokaciji zahvata komplet sa prijenosom, utovar u vozilo i odvoz na trajnu deponiju uključivo sve naknade i pristojbe potrebne za odlaganje iste. |  | m3 | 84.6 |  | 0 |  | 1
3 |  | RUŠENJA KONSTRUKCIJE |  |  |  |  | 0
3 | 1 | Demontaža stropne konstrukcije podruma i prizemlja sa svim slojevima građevine izvedene od hrastove građe kompletno sa svim spojnim i pričvrsnim priborom. Građa se ručno odspaja, prenosi i deponira na gradilištu. Prilikom demontaže odvaja se dobra od dotrajale građe. Dotrajala građa utovaruje se i odvozi na trajnu deponiju uključivo plaćanje naknade za trajno zbrinjavanje otpada. U cijeni demontaže su svi slojevi stropne konstrukcije , letve, daščani opšavi, palisada, itd. |  | m2 | 455 |  | 0 |  | 1
3 | 2 | Strojno rušenje nosivih i pregradnih zidova od pune opeke podruma i prizemlja građevine stambene građevine, debljine 15-55,uključivo dimnjaka od pune opeke od kote prizemlja do vrha ,uključivo podne ploče i trakaste temelje prizemnog dijela građevine, komplet sa usitnjavanjem elemenata s utovarom i odvozom na trajnu ovlaštenu deponiju uključivo plaćanje naknade za zbrinjavanje otpada . U cijenu odvoza uračunati koeficijent rastresitosti. Obračun po m3 u izvedenom stanju |  | m3 | 443.4 |  | 0
4 |  | OSTALI RADOVI |  |  |  |  | 0 |  | 1
4 | 1 | Nabava, doprema i ugradnja nasipnog materijala - pijeska granulacije 0-4 mm za nasipavanje građevne jame podruma, sa dopremom i ugradnjom u slojevima debljine 40cm uključivo valjanje i zbijanje ugrađenih slojeva. Na mjestu razgrađenog podruma ugrađuje se zamjenski materijal konstruktivne postojanosti. |  | m3 | 350 |  | 0 |  | 1
4 | 2 | Nabava, doprema i ugradnja nasipnog materijala - zemlje I. klase za planiranje područja zahvata nakon završetka radova. |  | m3 | 160 |  | 0 |  | 1
4 | 3 | Čelični stupovi ograde Nabava, doprema i postava čeličnih stupova Ø 50/3 mm za zaštitnu mrežu visine 2,0 m, sa antikorozivnom zaštitom koja se sastoji od 2 sloja temelja i 2 završna sloja premaza u zelenoj boji prema izboru investitora. Stupovi anker pločama uronjeni u betonski temelj 30x30x40cm. U donjem dijelu stup je pojačan kosnicima od čelika U cijenu je uključen sav rad, oprema, materijal, i ostalo potrebno za završetak posla. Obračun po stupu. |  | kom | 28 |  | 0 |  | 1
4 | 4 | Ogradna mreža Nabava, dobava i montaža žičanog pocinčanog univerzalnog pletiva za ogradu. Pletivo od pocinčane žice. promjer oka 6 x 6 cm debljina pocinčane žice min 1,9 mm žica je pletena visina, visine 2m. U cijenu je uključen sav rad, oprema, materijal, i ostalo potrebno za završetak posla. Obračun po m2 mreže. Zaštitna mreža montira se na postavljene stupove, a u cijenu je uračunata i čelična užad za montažu te sav rad, oprema, materijal i ostalo potrebno za završetak posla. Obračun po m2 mreže. |  | m2 | 115 |  | 0
4 | 5 | Ogradna vrata Nabava, doprema i postava čeličnih vrata ograde dimenzija 100x200 cm zaštićeno antikorozivnom zaštitom koja se sastoji od 2 sloja temelja i 2 završna sloja premaza u zelenoj boji prema izboru investitora. Stupovi anker pločama uronjeni u betonski temelj 30x30x40cm. Vrata presvučena žičanim pletivom iz stavke 4.4 U cijenu je uključen sav rad, oprema, lokot, lanac materijal, i ostalo potrebno za završetak posla. Obračun kompletu vrata. |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA | [6 empty] | 1
1
1
1
1
1 |  | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0 |  |  | 1
2 |  | DEMONTAŽA I RAZGRAĐIVANJE |  |  |  | 0
3 |  | RUŠENJA KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
1
4 |  | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0 |  |  | 1
1
1
|  | UKUPNO |  |  |  | 0 |  |  | 1
1
|  | PDV (25%) |  |  |  | 0 |  |  | 1
1
|  | SVEUKUPNO |  |  |  | 0 |  |  | 1
U Dardi, veljača 2025.
Projektant:
Tihomir Delić, dipl.ing.građ.