REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA G R A D O S I J E K UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA :  361-01/26-01/18

URBROJ : 2158-01-17-03/3-26-1

Osijek,  11.03.2026.

PROJEKTNI ZADATAK

- za uslugu izrade Projekta i Troškovnika energetske obnove zgrade

OŠ Josipovac radi prijave na Poziv "NPOO.C6.1.R1-I1.04" - "Energetska obnova zgrada javnog sektora"   -

Predmet nabave je usluga izrade Projekta i Troškovnika energetske obnove zgrade OŠ Josipovac sukladno uvjetima i zahtjevima Poziva "NPOO.C6.1.R1-I1.04" - "Energetska obnova zgrada javnog sektora"

TEHNIČKI OPIS

Ukupna bruto površina zgrade iznosi 3.055,54 m², bruto površina grijanog dijela zgrade iznosi 2.954,60 m² a korisna grijana površina iznosi 2.534,88 m2.

Zgrada se nalazi na adresi Osječka 77a, Josipovac, k.č.br. 1171 k.o. Josipovac.

Za zgradu OŠ Josipovac izrađena je u lipnju 2022. Projektna dokumentacija za energetsku obnovu. Projektnu dokumentaciju izradio je BP Consulting d.o.o. iz Čepina, zajedničke oznake projekta BP-ELENA 1/2022, glavni projektant Bogdan Paulik, dipl.ing.arh., a sastoji se od sljedećih dijelova

Mapa 1: Glavni projekt - arhitektonski projekt

Oznaka projekta: BP-GL-ELENA 1/2022 - A

Projektant i glavni projektant: Bogdan Paulik, dipl.ing.arh.

Datum: lipanj 2022.

Trgovačko društvo: BP Co􀅶sulti􀅶g d.o.o. Čepi􀅶

Mapa 2: Glavni projekt - elektroteh􀅶ički projekt – projekt energetske obnove rasvjete i

ter􀅵oteh􀅶ičkih sustava zgrade

Oznaka projekta: TDE-g166/21

Projektant: Da􀅵ir Miljački, dipl.i􀅶g.el.

Datum: lipanj 2022.

Trgovačko društvo: INEL d.o.o., Đakovo

Mapa 3: Glavni projekt - strojarski projekt e􀅶ergetske ob􀅶ove ter􀅵oteh􀅶ičkih sustava zgrade

Oznaka projekta: 284-21-1

Projektant: 􀅵r.sc. Luka Čarapović, dipl.i􀅶g.stroj.

Datum: lipanj 2022.

Trgovačko društvo: ABACO d.o.o., Slavonski Brod

Navedena Projektna dokumentacija radi protoka vremena i specifičnosti predmetnog poziva ne udovoljava uvjetima i zahtjevima Poziva "NPOO.C6.1.R1-I1.04" - "Energetska obnova zgrada javnog sektora"

Iz navedenog razloga potrebno je izraditi Projektnu dokumentaciju koja uključuje:

- Projektna dokumentacija mora biti usklađena s projektom dogradnje jednodijelne školske sportske dvorane za koju je ishođena pravomoćna građevinska dozvola a uvid u kompletnu projektnu dokumentaciju može se izvršiti na adresi Naručitelja

- novelaciju projekta racionalne uporabe energije i toplinske zaštite u svrhu zadovoljavanja današnjih propisa (posebno usklađivanje s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije NN 98/21, 30/22 i 96/23)

- novelacija strojarskog projekta termotehničkog sustava (dodatno projektiranje centralnog sustava hlađenja prostora, sustava ventilacije učionica, uredskih prostora i sportske dvorane s rekuperatorom topline)

- projektirati parkirališno mjesto s punionicom električnih vozila,

- projektirati sve primjenjive horizontalne mjere (podiznu platformu ili dizalo, zeleni krov/ozelenjeno pročelje, elektromobilnost, ostale elemente pristupačnosti, ozelenjavanje novih zelenih iz postojećih sivih površina te ozelenjavanje postojećih zelenih površina, parkiralište za bicikle)

- Usklađivanje projekata i izrada projekta fotonaposnke elektrane kao i eventualno ishođenje nove EES

- Sustav centralnog upravljanja instalacijama zgrade minimalno A ili B klase

- Izraditi elaborat zaštite od požara te projektirati minimalno dvije mjere koje doprinose poboljšanju zaštite od požara (na pr. Sustav vatrodojave, protupanik rasvjeta i sl.)

- Projektom se mora osigurati minimalno osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, mjere za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, mjere ugradnje zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti, barem dvije mjere poboljšanja zaštite od požara

- Izraditi projektantski i tender troškovnik svih radova

- Izraditi potrebnu dokumentaciju za ishođenje posebnih uvjeta, podnijeti zahtjev i ishoditi posebne uvjete i potvrde na glavni projekt

Sve mjere energetske učinkovitosti predviđene prethodno navedenom projektnom dokumentacijom zadržavaju se.

Projektna dokumentacija treba sadržavati i ispunjavati sve elemente i tehničke specifikacije propisane i navedene u Pozivu.

Svi elementi predmetnog Projekta moraju biti usklađeni i s Aneksom 1. Popis tehničkih uvjeta navedenog Poziva koji je prilog ovog projektnog zadatka.

Izrađivač je dužan proučiti sve elemente Poziva "NPOO.C6.1.R1-I1.04" - "Energetska obnova zgrada javnog sektora" koji se odnose na Projektnu dokumentaciju i s njom povezano vrednovanje, izraditi projektnu dokumentaciju u svemu u skladu s navedenim te dodatno preporučiti Naručitelju uvođenje novih dodatnih elemenata kojima će se povećati vrednovanje Projektne dokumentacije pri ocjeni kvalitete prijave na predmetni poziv.

Izrađivač je također dužan pružiti tehničku pomoć pri prijavi na predmetni natječaj.

ZAKONI I PROPISI:

Projektnu dokumentaciju je potrebno izraditi u skladu sa trenutno važećom nacionalnom regulativom, a posebno u skladu sa Zakonom o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine«, broj 127/14, 116/18, 25/20 i 41/21), Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 138/21) i svim pravilnicima koji proizlaze iz istog te posebno s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije NN 98/21, 30/22 i 96/23.

Projekt treba biti izrađen sukladno ovom projektnom zadatku, prostorno-planskoj dokumentaciji, važećim propisima i ostalim važećim pravilnicima, HR normama i pravilima struke. Ukoliko za neke zahvate ne postoje domaći propisi i upute, projektant će dogovorno s Naručiteljem primijeniti inozemne smjernice i propise koji obrađuju predmetno područje.

Projektant je odgovoran za kompletnost i usklađenost projekta, racionalnost, izvodljivost, tehničku ispravnost predloženih rješenja te računsku točnost proračuna i predmjera kao i troškovnika.

Tijekom izrade projekta, projektant je obvezan pravovremeno izvještavati ovlaštenu osobu Naručitelja o fazama razrade projekta, kako bi se eventualne primjedbe pravovremeno otklonile.

Naručitelj zadržava pravo primjedbi i sugestija na pojedina projektna rješenja, kompletnost i nivo razrade projekta, a projektanti se obvezuje postupiti po svim opravdanim primjedbama Naručitelja bez prava na dodatnu naknadu. Za sva odstupanja od zadanih elemenata potrebna je pismena suglasnost odgovorne osobe Naručitelja.

ROK IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Rok izrade projektne dokumentacije je 20 dana.

BROJ KOPIJA

Projektna dokumentacija se predaje naručitelju u 3 kopije te u digitalnom obliku (u AutoCAD-u ili drugom programskom paketu kompatibilnom s dwg formatom) na USB-u.

SURADNJA S NARUČITELJEM

Tijekom izrade Izvoditelj je obvezan aktivno surađivati s predstavnikom naručitelja, i izvještavati i upoznavati naručitelja o napretku izrade i  njome predviđenim rješenjima, a sve u cilju izbjegavanja mogućih nedostataka i drugačijih zahtjeva naručitelja.

PLAĆANJE

Plaćanje će se obaviti u roku do 30 dana od dana dostave i ovjere računa za obavljene usluge izrade Projektnog elaborata.

U Osijeku, 11. ožujak 2026.