PROJEKTNI ZADATAK

za usluge upravljanja projektom gradnje i tehničke pomoći za potrebe provedbe projekta rekonstrukcije i dogradnje nove male školske sportske dvorane Osnovne škole Ivana Filipović, Osijek, Kalnička ulica 48, na k.č.br. 2457, k.o. Osijek.

Predmet nabave su usluge upravljanja projektom gradnje i tehničke pomoći za potrebe provedbe projekta rekonstrukcije i dogradnje nove male školske sportske dvorane Osnovne škole Ivana Filipović, Osijek, Kalnička ulica 48, na k.č.br. 2457, k.o. Osijek, a prema Rješenju o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, KLASA: UP/I-361-03/26-01/000087, URBROJ: 2158-1-17-02/3-26-0006 od 22.04.2026.

Predmet ovog projekta je rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole. Dogradnja se odnosi na izvedbu male školske sportske dvorane radi prilagodbe i omogućavanja cjelodnevne nastave i broju razrednih odjeljenja u 2026./2027. školskoj godini.

Kako bi se omogućio rad škole u jednoj smjeni projektom je predviđena rekonstrukcija i dogradnja postojeće osnovne škole koja obuhvaća izgradnju male školske sportske dvorane katnosti P (prizemlje) dimenzija 17,15 x 30,62 m.

Nova mala školska sportska dvorana (P) izvodi se kao samostojeća, prizemna zgrada, dijelom prislonjena uz postojeću školsku dvoranu i postojeću zgradu škole. Na predmetnoj čestici nalaze se postojeće zelene i manipulativne površine koje se za potrebe ovog projekta uređuju i rekonstruiraju u skladu s obvezom osiguranja pristupačnosti vatrogasnih vozila hitne službe svim pročeljima postojeće i novoprojektirane građevine. Na čestici se nalazi 10 postojećih parkirališnih mjesta, a uz zadržavanje postojećih, ovim projektom dodaje se još 7 novih parkirališnih mjesta. Od sveukupnog broja parkirališnih mjesta na čestici se nalaze 2 PM namijenjena za invalide. Manipulativne površine na čestici izvode se završne obrade betonskim opločenjem, a sva preostala površina čestice je ozelenjena i hortikulturno uređena, dostupna za održavanje.

Zadržavaju se svi postojeći priključci na komunalnu infrastrukturu te je iste potrebno prilagoditi novim potrebama, a interne instalacije rekonstruirati.

Obveze za izvršenje usluge predviđene su prijedlogom ugovora.

Osijek, 27. travanj 2026